# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.08.2019 											№ 1121

# Об утверждении типовых проектов на

# обустройство мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поручением Губернатора Нижегородской области от 11.04.2019г. № Сл-001-79594/19, в целях осуществления закупки на обустройство мест накопления ТКО, на основании заключения экспертизы сметной документации ГБУ НО «Нижегородсмета» № 80 от 18.07.2019 года:

1.Утвердить типовые проекты рабочей документации по обустройству контейнерных площадок:

1.1.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 1);

1.2.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 2);

1.3.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 3);

1.4.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 4);

1.5.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 5);

1.6.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 6);

1.7.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО + КГО лайт с площадкой без дверей) (приложение № 7);

1.8.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО лайт с площадкой без дверей) (приложение № 8).

2.Утвердить локальные сметные расчеты по обустройству контейнерных площадок:

2.1.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 9);

2.2.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 10);

2.3.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей) (Приложение №11);

2.4.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 12);

2.5.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 13);

2.6.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей) (Приложение № 14);

2.7.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО + КГО лайт с площадкой без дверей) (приложение № 15);

2.8.Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО лайт с площадкой без дверей) (приложение № 16).

3Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте администрации Павловского муниципального района http://admpavlovo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – Баринова Игоря Александровича.

Глава администрации 								А.О. Кириллов

Приложение № 1

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 2

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 3

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 4

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 5

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 6

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 7

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 8

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО лайт с площадкой без дверей)

Приложение № 9

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД2.1 (Том 19)

Сметная стоимость строительных работ 124,274 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,754 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 74,15 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) НР (83 руб.): 90% от ФОТ СП (78 руб.): 85% от ФОТ | 0,352 | 727,05237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 256 | 83 | 134 9 | 39 | 22,18 | 7,81 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) НР (365 руб.): 90% от ФОТ СП (345 руб.): 85% от ФОТ | 0,64 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 814 | 371 | 287 35 | 156 | 63,28 | 40,5 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (35 руб.): 90% от ФОТ СП (33 руб.): 85% от ФОТ | 0,1091 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 105 | 35 | 53 4 | 17 | 35,5 | 3,87 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (86 руб.): 90% от ФОТ СП (81 руб.): 85% от ФОТ | 0,3109 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 110 | 94 | 12 1 | 4 | 32,59 | 10,13 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (68 руб.): 90% от ФОТ СП (53 руб.): 70% от ФОТ | 1,2896 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 442 | 76 | 12 | 354 | 5,31 | 6,85 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (27 руб.): 90% от ФОТ СП (21 руб.): 70% от ФОТ | 1,2896 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 952 | 30 | 9 | 913 | 2,47 | 3,19 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (18 руб.): 110% от ФОТ СП (11 руб.): 70% от ФОТ | 0,16 | 124100,55 | 23,45 |  |  | 20 | 16 | 4 |  | 11,26 | 1,8 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 2699 | 705 | 511 49 | 1483 |  | 74,15 |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 2391 |  |  |  |  | 62,31 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1563 |  |  |  |  | 10,04 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 49 |  |  |  |  | 1,8 |  |
| Итого | 4003 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 29182 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1483 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 511 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 754 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 29182 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Раздел 2. Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 14,02 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 2051 |  |  | 2051 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 56,78 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 2856 |  |  | 2856 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,25 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,17 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 35,78 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 1309 |  |  | 1309 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 14,12 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 137 |  |  | 137 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м МАТ=160/1,2/7,29 | 5,95 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 109 |  |  | 109 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 105,54 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 1628 |  |  | 1628 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 33,41 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 783 |  |  | 783 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 16 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 779 |  |  | 779 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 120 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 9003 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 1021(шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 21 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 2 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 9788 |  |  | 9788 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 10203 |  |  | 10203 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-21) | 294 |  |  | 294 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-21) | 121 |  |  | 121 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 74380 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 74380 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 12487 | 705 | 511 49 | 11271 |  | 74,15 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 12902 | 705 | 511 49 | 11686 |  | 74,15 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-21) | 294 |  |  | 294 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-21) | 121 |  |  | 121 |  |  |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 738) (Поз. 1-6) | 664 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 16) (Поз. 7) | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 122) (Поз. 5-7) | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 632) (Поз. 1-4) | 537 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 1285 | 583 | 486 49 | 216 |  | 62,31 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 632) | 569 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 632) | 537 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 2391 |  |  |  |  | 62,31 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 1394 | 106 | 21 | 1267 |  | 10,04 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 106) | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 106) | 74 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1563 |  |  |  |  | 10,04 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 20 | 16 | 4 |  |  | 1,8 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 16) | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 16) | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 49 |  |  |  |  | 1,8 |  |
| Итого | 4003 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 29182 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Итого Поз. 8-21 " СМР=7,29" | 74380 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 103562 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 11686 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 511 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 754 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 103562 | 20712,4 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 124274,4 |  |  |  |  | 74,15 |  |

Приложение № 10

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (3хТКО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД6.1 (Том 27)

Сметная стоимость строительных работ 93,235 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,567 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 55,61 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1.Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) НР (63 руб.): 90% от ФОТ СП (60 руб.): 85% от ФОТ | 0,264 | 727,05 237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 192 | 63 | 101 7 | 28 | 22,18 | 5,86 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) НР (274 руб.): 90% от ФОТ СП (258 руб.): 85% от ФОТ | 0,48 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 610 | 278 | 215 26 | 117 | 63,28 | 30,37 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (27 руб.): 90% от ФОТ СП (26 руб.): 85% от ФОТ | 0,0818 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 79 | 27 | 39 3 | 13 | 35,5 | 2,9 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (64 руб.): 90% от ФОТ СП (60 руб.): 85% от ФОТ | 0,2332 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 82 | 71 | 9 | 2 | 32,59 | 7,6 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (51 руб.): 90% от ФОТ СП (40 руб.): 70% от ФОТ | 0,9676 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 332 | 57 | 9 | 266 | 5,31 | 5,14 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (21 руб.): 90% от ФОТ СП (16 руб.): 70% от ФОТ | 0,9676 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 714 | 23 | 7 | 684 | 2,47 | 2,39 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (13 руб.): 110% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ | 0,12 | 124 100,55 | 23,45 |  |  | 15 | 12 | 3 |  | 11,26 | 1,35 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 2024 | 531 | 383 36 | 1110 |  | 55,61 |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 1795 |  |  |  |  | 46,73 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1174 |  |  |  |  | 7,53 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 36 |  |  |  |  | 1,35 |  |
| Итого | 3005 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 21906 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 383 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 567 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 21906 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Раздел 2.Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 10,52 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 1539 |  |  | 1539 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 42,58 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 2142 |  |  | 2142 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,19 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,13 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 26,84 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 982 |  |  | 982 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 10,59 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м) МАТ=160/1,2/7,29 | 4,46 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 79,15 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 1221 |  |  | 1221 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 25,06 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 587 |  |  | 587 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 12 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 584 |  |  | 584 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 90 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 1021 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 2 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 7342 |  |  | 7342 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 7653 |  |  | 7653 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 55790 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 55790 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 9366 | 531 | 383 36 | 8452 |  | 55,61 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 9677 | 531 | 383 36 | 8763 |  | 55,61 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-20) | 220 |  |  | 220 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-20) | 91 |  |  | 91 |  |  |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 555) (Поз. 1-6) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 12) (Поз. 7) | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 92) (Поз. 5-7) | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 475) (Поз. 1-4) | 404 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 963 | 439 | 364 36 | 160 |  | 46,73 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 475) | 428 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 475) | 404 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1795 |  |  |  |  | 46,73 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 1046 | 80 | 16 | 950 |  | 7,53 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 80) | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 80) | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1174 |  |  |  |  | 7,53 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 15 | 12 | 3 |  |  | 1,35 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 12) | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 12) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 36 |  |  |  |  | 1,35 |  |
| Итого | 3005 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 21906 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Итоги по Поз. 8-20 " СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 55790 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 77696 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 8763 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 383 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 567 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 77696 | 15539,2 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 93235,2 |  |  |  |  | 55,61 |  |

Приложение № 11

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО+КГО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД1.1 (Том 17)

Сметная стоимость строительных работ 93,235 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,567 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 55,61 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) НР (63 руб.): 90% от ФОТ СП (60 руб.): 85% от ФОТ | 0,264 | 727,05 237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 192 | 63 | 101 7 | 28 | 22,18 | 5,86 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) НР (274 руб.): 90% от ФОТ СП (258 руб.): 85% от ФОТ | 0,48 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 610 | 278 | 215 26 | 117 | 63,28 | 30,37 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (27 руб.): 90% от ФОТ СП (26 руб.): 85% от ФОТ | 0,0818 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 79 | 27 | 39 3 | 13 | 35,5 | 2,9 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (64 руб.): 90% от ФОТ СП (60 руб.): 85% от ФОТ | 0,2332 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 82 | 71 | 9 | 2 | 32,59 | 7,6 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (51 руб.): 90% от ФОТ СП (40 руб.): 70% от ФОТ | 0,9676 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 332 | 57 | 9 | 266 | 5,31 | 5,14 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (21 руб.): 90% от ФОТ СП (16 руб.): 70% от ФОТ | 0,9676 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 714 | 23 | 7 | 684 | 2,47 | 2,39 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (13 руб.): 110% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ | 0,12 | 124 100,55 | 23,45 |  |  | 15 | 12 | 3 |  | 11,26 | 1,35 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 2024 | 531 | 383 36 | 1110 |  | 55,61 |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 1795 |  |  |  |  | 46,73 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1174 |  |  |  |  | 7,53 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 36 |  |  |  |  | 1,35 |  |
| Итого | 3005 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 21906 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 383 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 567 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 21906 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Раздел 2.Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 10,52 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 1539 |  |  | 1539 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 42,58 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 2142 |  |  | 2142 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,19 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,13 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 26,84 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 982 |  |  | 982 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 10,59 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м) МАТ=160/1,2/7,29 | 4,46 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 79,15 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 1221 |  |  | 1221 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 25,06 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 587 |  |  | 587 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 12 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 584 |  |  | 584 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 90 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 9003 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 1021 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 21 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 7342 |  |  | 7342 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 7653 |  |  | 7653 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-21) | 220 |  |  | 220 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-21) | 91 |  |  | 91 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 55790 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7653 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 55790 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 9366 | 531 | 383 36 | 8452 |  | 55,61 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 9677 | 531 | 383 36 | 8763 |  | 55,61 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-21) | 220 |  |  | 220 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-21) | 91 |  |  | 91 |  |  |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 555) (Поз. 1-6) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 12) (Поз. 7) | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 92) (Поз. 5-7) | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 475) (Поз. 1-4) | 404 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 963 | 439 | 364 36 | 160 |  | 46,73 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 475) | 428 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 475) | 404 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1795 |  |  |  |  | 46,73 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 1046 | 80 | 16 | 950 |  | 7,53 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 80) | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 80) | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1174 |  |  |  |  | 7,53 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 15 | 12 | 3 |  |  | 1,35 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 12) | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 12) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 36 |  |  |  |  | 1,35 |  |
| Итого | 3005 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 21906 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Итого Поз. 8-21 " СМР=7,29" | 55790 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 77696 |  |  |  |  | 55,61 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 8763 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 383 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 567 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 513 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 468 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 77696 | 15539,2 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 93235,2 |  |  |  |  | 55,61 |  |

Приложение № 12

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (2хТКО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД5.1 (Том 25)

Сметная стоимость строительных работ 62,164 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,377 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 37,07 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1.Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) НР (42 руб.): 90% от ФОТ СП (40 руб.): 85% от ФОТ | 0,176 | 727,05 237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 128 | 42 | 67 5 | 19 | 22,18 | 3,9 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) НР (182 руб.): 90% от ФОТ СП (172 руб.): 85% от ФОТ | 0,32 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 407 | 185 | 144 17 | 78 | 63,28 | 20,25 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (18 руб.): 90% от ФОТ СП (17 руб.): 85% от ФОТ | 0,0545 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 52 | 18 | 26 2 | 8 | 35,5 | 1,93 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (42 руб.): 90% от ФОТ СП (40 руб.): 85% от ФОТ | 0,1555 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 55 | 47 | 6 | 2 | 32,59 | 5,07 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (34 руб.): 90% от ФОТ СП (27 руб.): 70% от ФОТ | 0,6452 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 221 | 38 | 6 | 177 | 5,31 | 3,43 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (11 руб.): 70% от ФОТ | 0,6452 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 476 | 15 | 5 | 456 | 2,47 | 1,59 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (9 руб.): 110% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ | 0,08 | 124 100,55 | 23,45 |  |  | 10 | 8 | 2 |  | 11,26 | 0,9 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 1349 | 353 | 256 24 | 740 |  | 37,07 |  |
| Накладные расходы | 341 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 312 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 1195 |  |  |  |  | 31,15 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 782 |  |  |  |  | 5,02 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 25 |  |  |  |  | 0,9 |  |
| Итого | 2002 |  |  |  |  | 37,07 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 14595 |  |  |  |  | 37,07 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 740 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 256 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 377 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 341 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 312 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 14595 |  |  |  |  | 37,07 |  |
| Раздел 2. Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 7,01 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 1026 |  |  | 1026 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 28,39 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 1428 |  |  | 1428 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,13 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,08 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 17,89 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 654 |  |  | 654 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 7,06 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м) МАТ=160/1,2/7,29 | 2,98 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 52,77 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 814 |  |  | 814 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 16,71 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 392 |  |  | 392 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 8 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 390 |  |  | 390 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 60 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 1021 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 4896 |  |  | 4896 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 5104 |  |  | 5104 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 5104 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 5104 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 37208 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 5104 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 37208 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 6245 | 353 | 256 24 | 5636 |  | 37,07 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 6453 | 353 | 256 24 | 5844 |  | 37,07 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-20) | 147 |  |  | 147 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-20) | 61 |  |  | 61 |  |  |  |
| Накладные расходы | 341 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 369) (Поз. 1-6) | 332 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 8) (Поз. 7) | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 312 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 61) (Поз. 5-7) | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 316) (Поз. 1-4) | 269 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 642 | 292 | 243 24 | 107 |  | 31,15 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 316) | 284 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 316) | 269 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1195 |  |  |  |  | 31,15 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 697 | 53 | 11 | 633 |  | 5,02 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 53) | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 53) | 37 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 782 |  |  |  |  | 5,02 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 10 | 8 | 2 |  |  | 0,9 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 8) | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 8) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 25 |  |  |  |  | 0,9 |  |
| Итого | 2002 |  |  |  |  | 37,07 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 14595 |  |  |  |  | 37,07 |  |
| Итоги по Поз. 8-20 " СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 5104 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 5104 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 37208 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 51803 |  |  |  |  | 37,07 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 5844 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 256 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 377 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 341 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 312 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 51803 | 10360,6 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 62163,6 |  |  |  |  | 37,07 |  |

Приложение № 13

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД7.1 (Том 29)

Сметная стоимость строительных работ 124,274 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,754 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 74,15 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) НР (83 руб.): 90% от ФОТ СП (78 руб.): 85% от ФОТ | 0,352 | 727,05 237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 256 | 83 | 134 9 | 39 | 22,18 | 7,81 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) НР (365 руб.): 90% от ФОТ СП (345 руб.): 85% от ФОТ | 0,64 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 814 | 371 | 287 35 | 156 | 63,28 | 40,5 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (35 руб.): 90% от ФОТ СП (33 руб.): 85% от ФОТ | 0,1091 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 105 | 35 | 53 4 | 17 | 35,5 | 3,87 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (86 руб.): 90% от ФОТ СП (81 руб.): 85% от ФОТ | 0,3109 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 110 | 94 | 12 1 | 4 | 32,59 | 10,13 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (68 руб.): 90% от ФОТ СП (53 руб.): 70% от ФОТ | 1,2896 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 442 | 76 | 12 | 354 | 5,31 | 6,85 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (27 руб.): 90% от ФОТ СП (21 руб.): 70% от ФОТ | 1,2896 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 952 | 30 | 9 | 913 | 2,47 | 3,19 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (18 руб.): 110% от ФОТ СП (11 руб.): 70% от ФОТ | 0,16 | 124 100,55 | 23,45 |  |  | 20 | 16 | 4 |  | 11,26 | 1,8 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 2699 | 705 | 511 49 | 1483 |  | 74,15 |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 2391 |  |  |  |  | 62,31 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1563 |  |  |  |  | 10,04 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 49 |  |  |  |  | 1,8 |  |
| Итого | 4003 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 29182 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1483 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 511 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 754 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 29182 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Раздел 2.Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 14,02 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 2051 |  |  | 2051 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 56,78 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 2856 |  |  | 2856 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,25 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,17 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 35,78 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 1309 |  |  | 1309 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 14,12 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 137 |  |  | 137 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м) МАТ=160/1,2/7,29 | 5,95 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 109 |  |  | 109 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 105,54 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 1628 |  |  | 1628 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 33,41 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 783 |  |  | 783 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 16 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 779 |  |  | 779 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 120 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 1021 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 3 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 9788 |  |  | 9788 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 10203 |  |  | 10203 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-20) | 294 |  |  | 294 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-20) | 121 |  |  | 121 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 74380 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 74380 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 12487 | 705 | 511 49 | 11271 |  | 74,15 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 12902 | 705 | 511 49 | 11686 |  | 74,15 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-20) | 294 |  |  | 294 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-20) | 121 |  |  | 121 |  |  |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 738) (Поз. 1-6) | 664 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 16) (Поз. 7) | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 122) (Поз. 5-7) | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 632) (Поз. 1-4) | 537 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 1285 | 583 | 486 49 | 216 |  | 62,31 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 632) | 569 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 632) | 537 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 2391 |  |  |  |  | 62,31 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 1394 | 106 | 21 | 1267 |  | 10,04 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 106) | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 106) | 74 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1563 |  |  |  |  | 10,04 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 20 | 16 | 4 |  |  | 1,8 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 16) | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 16) | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 49 |  |  |  |  | 1,8 |  |
| Итого | 4003 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 29182 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Итоги по Поз. 8-20 " СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 10203 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 74380 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 103562 |  |  |  |  | 74,15 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 11686 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 511 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 754 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 682 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 622 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 103562 | 20712,4 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 124274,4 |  |  |  |  | 74,15 |  |

Приложение № 14

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (4хТКО + КГО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД3.1 (Том 21)

Сметная стоимость строительных работ 155,390 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,944 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 92,68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) НР (104 руб.): 90% от ФОТ СП (99 руб.): 85% от ФОТ | 0,44 | 727,05 237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 320 | 104 | 168 12 | 48 | 22,18 | 9,76 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) НР (456 руб.): 90% от ФОТ СП (431 руб.): 85% от ФОТ | 0,8 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 1017 | 464 | 359 43 | 194 | 63,28 | 50,62 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (44 руб.): 90% от ФОТ СП (42 руб.): 85% от ФОТ | 0,1363 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 131 | 44 | 66 5 | 21 | 35,5 | 4,84 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (107 руб.): 90% от ФОТ СП (101 руб.): 85% от ФОТ | 0,3887 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 137 | 118 | 15 1 | 4 | 32,59 | 12,67 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (86 руб.): 90% от ФОТ СП (67 руб.): 70% от ФОТ | 1,6128 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 553 | 95 | 15 | 443 | 5,31 | 8,56 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (34 руб.): 90% от ФОТ СП (27 руб.): 70% от ФОТ | 1,6128 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 1191 | 38 | 12 | 1141 | 2,47 | 3,98 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (22 руб.): 110% от ФОТ СП (14 руб.): 70% от ФОТ | 0,2 | 124 100,55 | 23,45 |  |  | 25 | 20 | 5 |  | 11,26 | 2,25 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 3374 | 883 | 640 61 | 1851 |  | 92,68 |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 2989 |  |  |  |  | 77,89 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1957 |  |  |  |  | 12,54 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 61 |  |  |  |  | 2,25 |  |
| Итого | 5007 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 36501 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1851 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 640 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 944 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 36501 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Раздел 2. Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 17,53 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 2565 |  |  | 2565 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 70,97 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 3570 |  |  | 3570 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,32 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,21 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 44,73 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 1636 |  |  | 1636 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 17,65 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м) МАТ=160/1,2/7,29 | 7,44 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 136 |  |  | 136 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 131,92 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 2036 |  |  | 2036 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 41,76 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 978 |  |  | 978 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 20 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 974 |  |  | 974 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 150 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 9003 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 1021 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 21 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 3 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 12238 |  |  | 12238 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 12756 |  |  | 12756 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12756 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 12756 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 92991 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12756 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 92991 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 15612 | 883 | 640 61 | 14089 |  | 92,68 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 16130 | 883 | 640 61 | 14607 |  | 92,68 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-21) | 367 |  |  | 367 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-21) | 151 |  |  | 151 |  |  |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 924) (Поз. 1-6) | 832 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 20) (Поз. 7) | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 153) (Поз. 5-7) | 107 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 791) (Поз. 1-4) | 672 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 1605 | 730 | 608 61 | 267 |  | 77,89 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 791) | 712 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 791) | 672 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 2989 |  |  |  |  | 77,89 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 1744 | 133 | 27 | 1584 |  | 12,54 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 133) | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 133) | 93 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1957 |  |  |  |  | 12,54 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 25 | 20 | 5 |  |  | 2,25 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 20) | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 20) | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 61 |  |  |  |  | 2,25 |  |
| Итого | 5007 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 36501 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Итоги по Поз. 8-21 " СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12756 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 12756 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 92991 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 129492 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 14607 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 640 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 944 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 129492 | 25898,4 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 155390,4 |  |  |  |  | 92,68 |  |

Приложение № 15

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО + КГО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД4.1 (Том 23)

Сметная стоимость строительных работ 186,455 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,132 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 111,23 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1.Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) НР (125 руб.): 90% от ФОТ СП (118 руб.): 85% от ФОТ | 0,528 | 727,05 237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 384 | 125 | 201 14 | 58 | 22,18 | 11,71 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций)НР (547 руб.): 90% от ФОТ СП (517 руб.): 85% от ФОТ | 0,96 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 1221 | 556 | 431 52 | 234 | 63,28 | 60,75 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (53 руб.): 90% от ФОТ СП (50 руб.): 85% от ФОТ | 0,1636 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 157 | 53 | 79 6 | 25 | 35,5 | 5,81 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (128 руб.): 90% от ФОТ СП (121 руб.): 85% от ФОТ | 0,4664 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 165 | 141 | 18 1 | 6 | 32,59 | 15,2 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (104 руб.): 90% от ФОТ СП (81 руб.): 70% от ФОТ | 1,9352 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 663 | 115 | 18 | 530 | 5,31 | 10,28 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (41 руб.): 90% от ФОТ СП (32 руб.): 70% от ФОТ | 1,9352 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 1429 | 45 | 14 | 1370 | 2,47 | 4,78 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (26 руб.): 110% от ФОТ СП (17 руб.): 70% от ФОТ | 0,24 | 124 100,55 | 23,45 |  |  | 30 | 24 | 6 |  | 11,26 | 2,7 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 4049 | 1059 | 767 73 | 2223 |  | 111,23 |  |
| Накладные расходы | 1023 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 935 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 3586 |  |  |  |  | 93,47 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 2348 |  |  |  |  | 15,06 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 73 |  |  |  |  | 2,7 |  |
| Итого | 6007 |  |  |  |  | 111,23 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 43791 |  |  |  |  | 111,23 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 2223 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 767 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1132 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1023 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 935 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 43791 |  |  |  |  | 111,23 |  |
| Раздел 2.Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 21,04 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 3079 |  |  | 3079 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 85,17 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 4284 |  |  | 4284 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,38 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,25 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 53,67 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 1963 |  |  | 1963 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 21,18 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 206 |  |  | 206 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м) МАТ=160/1,2/7,29 | 8,93 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 163 |  |  | 163 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 158,31 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 2443 |  |  | 2443 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 50,12 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 1174 |  |  | 1174 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 24 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 1169 |  |  | 1169 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 180 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 52 |  |  | 52 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 9003 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинко ванный 250х400х0,7 RAL 1021 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 21 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 4 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 91 |  |  | 91 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 14684 |  |  | 14684 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 15307 |  |  | 15307 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-21) | 441 |  |  | 441 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-21) | 182 |  |  | 182 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 15307 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 15307 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 111588 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 15307 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 111588 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 18733 | 1059 | 767 73 | 16907 |  | 111,23 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 19356 | 1059 | 767 73 | 17530 |  | 111,23 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-21) | 441 |  |  | 441 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-21) | 182 |  |  | 182 |  |  |  |
| Накладные расходы | 1023 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 1108) (Поз. 1-6) | 997 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 24) (Поз. 7) | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 935 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 184) (Поз. 5-7) | 129 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 948) (Поз. 1-4) | 806 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 1927 | 875 | 729 73 | 323 |  | 93,47 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 948) | 853 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 948) | 806 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 3586 |  |  |  |  | 93,47 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 2092 | 160 | 32 | 1900 |  | 15,06 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 160) | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 160) | 112 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 2348 |  |  |  |  | 15,06 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 30 | 24 | 6 |  |  | 2,7 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 24) | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 24) | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 73 |  |  |  |  | 2,7 |  |
| Итого | 6007 |  |  |  |  | 111,23 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 43791 |  |  |  |  | 111,23 |  |
| Итого Поз. 8-21 " СМР=7,29" | 111588 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 155379 |  |  |  |  | 111,23 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 17530 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 767 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1132 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1023 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 935 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 155379 | 31075,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 186454,8 |  |  |  |  | 111,23 |  |

Приложение № 16

к Распоряжению администрации Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 09.08.2019 № 1121

Локальный сметный расчет

Павильон для размещения контейнеров ТКО и ГКО (5хТКО лайт с площадкой без дверей)

Основание: Рабочая документация №108-04/19-КМД8.1 (Том 31)

Сметная стоимость строительных работ 155,382 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,944 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 92,68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | Общая масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1.Новый раздел |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций)НР (104 руб.): 90% от ФОТ СП (99 руб.): 85% от ФОТ | 0,44 | 727,05 237,1 | 381,17 26,93 | 108,78 |  | 320 | 104 | 168 12 | 48 | 22,18 | 9,76 |  |
| 2 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) НР (456 руб.): 90% от ФОТ СП (431 руб.): 85% от ФОТ | 0,8 | 1271,57 579,64 | 448,74 54,32 | 243,19 |  | 1017 | 464 | 359 43 | 194 | 63,28 | 50,62 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (44 руб.): 90% от ФОТ СП (42 руб.): 85% от ФОТ | 0,1363 | 960,97 325,18 | 482,38 39,28 | 153,41 |  | 131 | 44 | 66 5 | 21 | 35,5 | 4,84 |  |
| 4 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) НР (107 руб.): 90% от ФОТ СП (101 руб.): 85% от ФОТ | 0,3887 | 353,59 302,44 | 38,5 1,7 | 12,65 |  | 137 | 118 | 15 1 | 4 | 32,59 | 12,67 |  |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (86 руб.): 90% от ФОТ СП (67 руб.): 70% от ФОТ | 1,6128 | 342,73 59,21 | 9,49 0,11 | 274,03 |  | 553 | 95 | 15 | 443 | 5,31 | 8,56 |  |
| 6 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (34 руб.): 90% от ФОТ СП (27 руб.): 70% от ФОТ | 1,6128 | 738,31 23,47 | 7,15 0,11 | 707,69 |  | 1191 | 38 | 12 | 1141 | 2,47 | 3,98 |  |
| 7 | ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (100 шт.) НР (22 руб.): 110% от ФОТ СП (14 руб.): 70% от ФОТ | 0,2 | 124 100,55 | 23,45 |  |  | 25 | 20 | 5 |  | 11,26 | 2,25 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 3374 | 883 | 640 61 | 1851 |  | 92,68 |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 2989 |  |  |  |  | 77,89 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1957 |  |  |  |  | 12,54 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 61 |  |  |  |  | 2,25 |  |
| Итого | 5007 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 36501 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1851 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 640 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 944 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел | 36501 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Раздел 2.Материалы |
| 8 | Прайс лист | Лист рифленный (м2) МАТ=1280/1,2/7,29 | 17,53 | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 146,32 1280/1,2/7,29 |  | 2565 |  |  | 2565 |  |  |  |
| 9 | Прайс лист | Профлист МП20-1140-0,5 2хRAL 8017 (м2) МАТ=440/1,2/7,29 | 70,97 | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 50,3 440/1,2/7,29 |  | 3570 |  |  | 3570 |  |  |  |
| 10 | Прайс лист | Полоса 4мм (м) МАТ=185/1,2/7,29 | 0,32 | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 21,15 185/1,2/7,29 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| 11 | Прайс лист | Полоса 6мм (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 0,21 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Труба профильная 100х50х3 (м) МАТ=320/1,2/7,29 | 44,73 | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 36,58 320/1,2/7,29 |  | 1636 |  |  | 1636 |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Труба профильная 40х20х2 (м) МАТ=85/1,2/7,29 | 17,65 | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 9,72 85/1,2/7,29 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Труба профильная 40х40х3 (м) МАТ=160/1,2/7,29 | 7,44 | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 18,29 160/1,2/7,29 |  | 136 |  |  | 136 |  |  |  |
| 15 | Прайс лист | Труба профильная 50х25х3 (м) МАТ=135/1,2/7,29 | 131,92 | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 15,43 135/1,2/7,29 |  | 2036 |  |  | 2036 |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Труба профильная 50х50х3 (м) МАТ=205/1,2/7,29 | 41,76 | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 23,43 205/1,2/7,29 |  | 978 |  |  | 978 |  |  |  |
| 17 | Прайс лист | Анкер-шпилька HST M16x165 (шт) МАТ=426/1,2/7,29 | 20 | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 48,7 426/1,2/7,29 |  | 974 |  |  | 974 |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Саморез кровельный 4,8х35 (шт) МАТ=2,5/1,2/7,29 | 150 | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 0,29 2,5/1,2/7,29 |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 1021 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 1 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Лист оцинкованный 250х400х0,7 RAL 6029 (шт) МАТ=200/1,2/7,29 | 4 | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 22,86 200/1,2/7,29 |  | 91 |  |  | 91 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 12237 |  |  | 12237 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 12755 |  |  | 12755 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12755 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 12755 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 92984 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12755 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы | 92984 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 15611 | 883 | 640 61 | 14088 |  | 92,68 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 16129 | 883 | 640 61 | 14606 |  | 92,68 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-20) | 367 |  |  | 367 |  |  |  |
| МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-20) | 151 |  |  | 151 |  |  |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 924) (Поз. 1-6) | 832 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 20) (Поз. 7) | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 153) (Поз. 5-7) | 107 |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 791) (Поз. 1-4) | 672 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 | 1605 | 730 | 608 61 | 267 |  | 77,89 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 791) | 712 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 791) | 672 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 2989 |  |  |  |  | 77,89 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 1744 | 133 | 27 | 1584 |  | 12,54 |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 133) | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 133) | 93 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1957 |  |  |  |  | 12,54 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 25 | 20 | 5 |  |  | 2,25 |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 20) | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 20) | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 61 |  |  |  |  | 2,25 |  |
| Итого | 5007 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Письмо Минстроя России № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,29" | 36501 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Итоги по Поз. 8-20 " СМР=7,29" |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12755 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 12755 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=7,29" | 92984 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 129485 |  |  |  |  | 92,68 |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 14606 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 640 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 944 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 854 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 779 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 129485 | 25897 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 155382 |  |  |  |  | 92,68 |  |