# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2019 											№ 143

О возложении ответственности

за содержание МАСЦО

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением администрации Павловского муниципального района от 24.12.2018 № 1755 «О вводе в промышленную эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Павловского муниципального района Нижегородской области» и в целях своевременного информирования населения Павловского муниципального района Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций:

1.Назначить ответственным лицом за техническое содержание оборудования и элементов МАСЦО начальника управления гражданской защиты администрации Павловского муниципального района (Нечаев В.Л.)

2.Назначить ответственных за сохранность элементов МАСЦО и точек оповещения на подконтрольных территориях глав администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Павловского муниципального района (приложение).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации И.А.Баринова.

Глава администрации		А.О.Кириллов

Приложение

к распоряжению администрации

Павловского муниципального района

от 31.01.2019 № 143

Перечень

элементов МАСЦО и точек оповещения

| МО г. Павлово – Фокин Олег Евгеньевич |
| --- |
| № п/п | Населенный пункт | Адрес установки | Устанавливаемое оборудование | Код |
| 1 | г. Павлово | ул. Куйбышева, 16 | Блок переключений универсальный П-166М |  |
| 2 | г. Павлово | ул. Жукова, 16 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-2000 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-410 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 20 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Стойка с монтажной скобой и распред. коробкой – 4 шт. |  |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 3 | г. Павлово | ул. Высокая, 32 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-1500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-310 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 15 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Стойка с монтажной скобой и распред. коробкой – 3 шт. |  |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 4 | г. Павлово | ул. Комсомольская, 38 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-1000 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-210 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 10 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Стойка с монтажной скобой и распред. коробкой – 2 шт. |  |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 5 | г. Павлово | ул. 1я улица Строителя, 42 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-2000 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-410 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 20 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Стойка с монтажной скобой и распред. коробкой – 4 шт. |  |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 6 | г. Павлово | ул. Гастелло, 5б | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 7 | г. Павлово | ул. Маяковского, 62а | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 8 | г. Павлово | ул. Куйбышева, 16 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-1500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-310 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 15 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Стойка с монтажной скобой и распред. коробкой – 3 шт. |  |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 9. | г. Павлово | Ул. 8-е Марта, д. 19 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО г. Ворсма- Прокофьев Александр Евгеньевич |
| 10. | с. Ворсма | Ул. Заводская, д. 43 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 11. | с. Ворсма | ул. Ленина, 86 | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 12. | с. Ворсма | ул. Гагарина, 24 | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО г. Горбатов – Кульков Андрей Юрьевич |
| 13. | г. Горбатов | ул. Ломоносова, д. 13 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 14. | г. Горбатов | ул. Горбунова, 46 | Усилитель мощности специализированный УМС-2-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-120 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО Варежский сельсовет – Майоров Михаил Николаевич |
| 15. | с. Вареж | ул. Школьная, 19 | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО Абабковский сельсовет – Дорогина Ирина Васильевна |
| 16. | с. Комарово | пересечение улиц Захарова и Центральная | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 17. | д. Абабково | ул. Центральная, 286 | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО р.п.Тумботино – Кокин Александр Михайлович |
| 18. | с. Щепачиха | МБУК «Тумботинский культурно спортивный центр» | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 19. | р.п. Тумботино | ул. Молодежная, 1а | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 20. | р.п. Тумботино | ул. Жукова, д.11 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 21. | р.п. Тумботино | ул. Пролетарская, д. 20 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО Грудцинский сельсовет- Самоваров Николай Юрьевич |
| 22. | с. Грудцино | пер. Заводской, 21 | Усилитель мощности специализированный УМС-1-500 – 1 шт. | АБСЦ.465313.001-110 |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-100 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО Калининский сельсовет- Постнов Владимир Валентинович |
| 23. | с. Лаптево | ул. Заводская, 5 | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| 24. | с. Ярымово | Ярымовский дом культуры | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО Коровинский сельсовет – Тарасов Сергей Анатольевич |
| 25. | с. Ясенцы | ул. Школьная, 19 | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |
| МО Таремский сельсовет- Шахов Юрий Георгиевич |
| 26. | с. Таремское | ул. Школьная, 10а | Блок П-166М С302 – 1 шт. |  |
|  |  |  | Рупорный громкоговоритель – 4 шт. | УМС-ГР-50 |
|  |  |  | Щит ЩУ (учетный) 1/1-1 74 У1 IP54 310*300*150 – 1шт. |  |
|  |  |  | Эл.счетчик CE102М R5 145-А – 1шт. |  |