# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.06.2019											№ 717

Об утверждении проектно-сметной документации

Утвердить проектно-сметную документацию по рабочему проекту: «Газопроводы среднего и низкого давления, ПРГ, газопроводы-вводы к жилым домам в д. Козловка Павловского района Нижегородской области» со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность распределительных газопроводов:

- газопроводов среднего давления- 0,0335 км.

- газопроводов низкого давления- 2,7645 км.

Протяженность газопроводов-вводов- 0,9849 км.

Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1- 1 шт.

Сметная стоимость строительства в базисных ценах 2001 г. (с НДС 18%) :- 1456,95 тыс. руб

в том числе.

- строительно-монтажные работы- 1246,30 тыс. руб.

- оборудование- 44,53 тыс. руб.

- прочие- 166,12 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2 кв. 2016 г. (с НДС 18%):- 8999,90 тыс. руб.

в том числе

- строительно-монтажные работы- 8163,32 тыс. руб.

- оборудование- 170,12 тыс. руб.

- прочие- 666,46 тыс. руб.

согласно положительному заключению ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 52-1-1-3-0303-16 от 16.12.2016 г.

Глава администрации 								 А.О. Кириллов