Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2006                                                                                                                № 27

Об утверждении Инструкции по пожарной безопасности

для органов исполнительной власти Павловского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ " пожарной безопасности" (с изменениями на 2 февраля 2006 года), Законом Нижегородской области от 26 октября 1995 года N 16-3 "О пожарной безопасности" изменениями на 31 декабря 2004 года), Правилами пожарной безопасности Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 313, Распоряжением Правительства Нижегородской области от 04.04.20С года №-220-р «Об утверждении примерной инструкции по пожарной безопасности для органов исполнительной власти Нижегородской области», в целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности:

1.	Утвердить прилагаемую Инструкцию по пожарной безопасности для органов исполнительной власти Павловского муниципального района Нижегородской области (далее - Инструкция).

2.	Главам городских, Тумботинской поселковой и сельских администрации
руководителям органов исполнительной власти администрации Павловского
муниципального района Нижегородской области руководствоваться Инструкцией при разработке инструкции по пожарной безопасности.

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами администрации Романова С.А.

Глава местного самоуправления                                                                  В.В.Куренков

Инструкция

по пожарной безопасности для органов исполнительной власти

Павловского муниципального района Нижегородской области

(утв. распоряжением главы местного самоуправления Павловского

муниципального района Нижегородской области от 18 мая 2006 г. № 27

1. Общие положения

- Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников органов исполнительной власти Павловского муниципального района Нижегородской области (далее - органы исполнительной власти) в соответствии с действующим законодательством.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти возлагается непосредственно на руководителя органа.

- Для проведения профилактических мероприятий и контроля за противопожарным состояние в органах исполнительной власти приказом руководителя назначается ответственное лицо.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на каждом рабочем мест возлагается персонально на сотрудника, занятого на этом месте.

- Лица, ответственные за пожарную безопасность в органах исполнительной власти, обязаны:

- проводить инструктаж по правилам пожарной безопасности;

- контролировать проведение огневых работ (газосварочные, паяльные и т.д.) с целью исключения возникновения пожара;

- обеспечивать отключение электроприборов и электроосвещения в помещениях по окончании рабочего времени;

- разрабатывать организационные противопожарные мероприятия (планы эвакуации сотрудников, а также эвакуации материальных ценностей);

- определять места размещения средств пожаротушения, оборудование кабинетов, коридоров других помещений первичными средствами пожаротушения;

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану, принять меры к эвакуации людей и имущества, приступить к ликвидации пожара подручными средствами до прибытия пожарных подразделений.

1.6.	Все вновь принимаемые на работу сотрудники должны получать инструктаж о мерах пожарной безопасности от лица, ответственного за пожарную безопасность в органе исполнительной власти.

1.7.	Все органы исполнительной власти должны обеспечиваться первичными средствам пожаротушения и противопожарным оборудованием по действующим нормам.

1.8.	За нарушение правил пожарной безопасности работники органов исполнительной власти несут ответственность в соответствии с законодательством.

2. Основные требования пожарной безопасности

2.1.	Содержание помещений:

- служебные кабинеты, коридоры, лестницы, лестничные клетки должны содержаться в чистоте (не заставляться коробками, мебелью и т.п.); пыль, мусор и другие отходы должны своевременно удаляться;

- во всех помещениях после окончания работы освещение, множительная и оргтехника должны быть выключены;

- все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыть двери заперты и при необходимости опечатаны;

- ответственное лицо обязано проводить ежедневный противопожарный осмотр помещений после окончания рабочего дня;

-	в помещениях, где хранятся материальные ценности, материалы (бумага, канцелярские принадлежности, архивные документы и т.д.) должны укладываться штабелями и напротив дверных  проемов должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине двери, но не менее 1 метра;
расстояние от светильника до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 метра;

- все ремонтно-строительные и монтажные работы на территории (в помещениях) производит только после согласования с управлением делами администрации (в случае, если орган исполнительно власти не является юридическим лицом);

- чердачные помещения, лестничные клетки, запасные выходы должны содержаться в чистоте;

- входы и выходы из помещений и зданий (основные и запасные) должны находиться в исправном состоянии и ничем не загромождаться;

- запрещается в рабочее время запирать двери эвакуационных выходов на замки;

- входные двери на чердаки, в подвалы, электрощитовые и другие подсобные помещения должны содержаться закрытыми на замок, ключи от них находятся у комендантов зданий либо в доступном месте

2.2.	Содержание прилегающей территории к зданиям, в которых располагаются органы исполнительной власти (далее - здания):

-	территория всегда должна находиться в чистоте, весь сгораемый мусор должен быть убран на специально отведенный участок и своевременно должен быть вывезен;

-	дороги к зданиям и проезды необходимо всегда содержать свободными; парковка машин проездах и противопожарных разрывах между зданиями и отдельно стоящими помещениями, а также ближе трех метров от наружных стен здания категорически запрещается.

3. Противопожарное оснащение

3.1.	На каждом этаже зданий вывешиваются планы эвакуации при пожаре, где указываются основные и запасные выходы.

- Средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты), установленные зданиях, подлежат регулярной проверке их наличия, укомплектованности, установленных сроков перезарядки (огнетушителей), водоотдачи (пожарных кранов) комендантом здания или пожарно-технической комиссией.

- Запасные выходы оборудуются светящимися надписями "Выход".

3.4.	Охранно-пожарная сигнализация, установленная в помещениях органах государственно власти, подлежит регулярному обслуживанию и периодической проверке с записью результатов проверок в специальном журнале.

3.5.	Обслуживание сигнализации осуществляется организацией, имеющей на это лицензию.

4. Электроосветительные сети, электроприборы

4.1.	Все электрохозяйство должно эксплуатироваться в строгом соответствии с правилам устройства электроустановок (ПУЭ), правилами техники эксплуатации (ПТЭ) и правилами техник безопасности (ПТБ).

4.2. 	При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

-	нарушать состояние электропроводки (заклеивать бумагой, обоями, материей, нарушат изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать электролампы бумагой, тканью и другим материалами);

-	допускать провисание электропроводов, а также пользоваться электропроводами и шнурами поврежденной изоляцией;

-	применять для защиты электросетей предохранители кустарного изготовления (скрутки проволоки и т.п.);

-	допускать скрутки концов проводов в коробках.

5. Категорически запрещается

- Приступать к проведению электрогазосварочных работ без письменного разрешения лиц ответственных за пожарную безопасность.

- Пользоваться в служебных помещениях электроплитками, электрочайниками, отопительным и другими приборами.

- Разводить огонь в помещениях и вблизи строений.

. 5.4. Курение в служебных кабинетах, коридорах зданий и других, не оборудованных для этого местах.

- Использовать не по назначению, разукомплектовывать, нарушать пломбы, переносить с мест постоянной установки первичные средства пожаротушения.

- Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы, множительную печатающую технику, настольные лампы и другое оборудование.

5.7.	Производить облицовку стен мест общего пользования, коридоров, лестничных клеток переходов, холлов горючими отделочными материалами.

5.8.	Загромождать эвакуационные выходы, коридоры, проходы стеллажами, шкафами.

- Хранить в подвалах и цокольных этажах зданий легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

- . Закрывать рабочие кабинеты после окончания рабочего дня без предварительного осмотр помещения лицами, ответственными за пожарную безопасность.

6. Действия сотрудников при обнаружении пожара

- Все сотрудники должны знать места расположения средств пожаротушения, правильно эффективно их применять, проходить инструктаж о мерах пожарной безопасности и обучиться приема пользования средствами пожаротушения.

- При обнаружении возгорания немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону "01", а затем для извещения находящихся в здании людей позвонить на пост милиции здания или ответственному за пропускной режим, сообщив о месте обнаружения пожара.

- Оповестить о пожаре сотрудников, находящихся в соседних помещениях и на соседних этажах, принять меры к их эвакуации.

- Каждый сотрудник, получив информацию о пожаре, немедленно покидает помещение, закрыв форточки, обесточив электрооборудование, выключив свет, и двигается по свободным от огня основным или запасным выходам.