АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВОРСМЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.03.2017г.                                                                                                         №   31

О первичных средствах тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемого в помещениях и строениях

В целях повышения эффективности мер по предупреждению пожаров и гибели людей в МО г. Ворсма, в соответствии со статьей 34  ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Нижегородской области № 559 от 02.09.2016 г. «Об утверждении Положения о профилактики пожаров в Нижегородской области»:

1.Рекомендовать собственникам и нанимателям имущества:

1) Иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности.

2) В квартирах установить автономный дымовой пожарный извещатель, а также иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов.

3) В жилых домах для постоянного проживания людей, дачах  и иных жилых зданиях  для  сезонного проживания людей установить дымовой пожарный извещатель, иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов. Снаружи строений - лом, багор, лопата, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0,5 м2, в летнее время емкость с водой не менее 200 литров.

4) Владельцам сараев, бань, хозяйственных построек, гаражных кооперативов и товариществ необходимо иметь огнетушители (порошковые  или углекислотные  с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов) асбестовое  полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра.

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м, содержатся в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

2. Обнародовать настоящее распоряжение в соответствии с уставом города.

Глава  администрации                                                           А.Е. Прокофьев