АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                  АБАБКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                                             ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                               НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.10.2017 | № 51 |
| --- | --- |

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Абабковский сельсовет Павловского муниципального района                                                                Нижегородской области на 2017-2044 годы»

# В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204                                 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования Абабковский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области:

# 1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Абабковский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области на  2017-2044 годы».

2. Обнародовать и разместить данное постановление на официальном сайте администрации Павловского муниципального района.

3. Контроль и общие руководства за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                           И.В. Дорогина

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования

Абабковский сельсовет                                                                                                     Павловского муниципального района                                                             Нижегородской области

№ 51 от 30.10.2017 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  АБАБКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                              ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                      НА 2017-2044 ГОДЫ

Оглавление

Оглавление……………………………………………………………………………….2

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения	…………………………………………………3

1.	Введение…………………………………………………………………………..5

1.1	Основания для разработки программы…………………………………………5

1.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Северного сельского поселения……………………..6

1.3	Сроки и этапы реализации Программы ………………………………………..6

1.4	Механизм реализации целевой программы……………………………………6

1.5	Оценка ожидаемой эффективности…………………………………………….7

1.6	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северного сельского поселения………………………………………………………………………………...8

2.      ХHYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623906"арактеристика муниципального образования…………………………………8

2.1	 Географическое положение…………………………………………………… 8

2.2	Климатическая характеристика	…………………………………………………8

2.3. Рельеф, инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории………………………………………………………………………………12

2.4. Минерально-сырьевые ресурсы..............................................................................14

2.5. Почвенный покров и растительность.....................................................................15

3. Экономико-демографическая база территории........................................................15

3.1 Демографический потенциал...................................................................................15

3.2 Основные задачи экономической и социальной политики администрации сельсовета........................................................................................................................24

3.3 Территории сельскохозяйственного использования.............................................25

3.4 Природный комплекс и озеленение территории....................................................26

3.5 Туризм.........................................................................................................................27

3.6. Историко-культурный анализ..................................................................................27

4.	Анализ перспектив развития HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623910"АбабковскогоHYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623910" сельского поселения ………….28

5.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623913"водоснабжения……………………………..28

6.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623914"водоотведения……………………………...38

7.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623913"теплоснабжения……………………………39

8.	Анализ существующей организации систем HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623914"газоснабжения………………...40

9.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623915"электроснабжения………………………….42

10.   Анализ существующей системы связи..................................................................46

11.   Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов.........47

12.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Абабковского сельского поселения……………………………………………………………………51

12.1	Основные цели и задачи реализации программы……………………………..51

12.2	Система программных мероприятий…………………………………………..52

12.3	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость………………………………………………….55

13	Социально-экономическая эффективность реализации Программы………..66

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное образование Абабковский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МУП «Водоканал», МУП «Благоустройство», ПАО «Филиал №5 Газпром газораспределение Нижний Новгород», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
| Цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является: - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; Перспективное планирование развития систем; Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов; - мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения; показатели надежности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - мероприятия, направленные на перспективную обеспеченность и потребность застройки поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017 - 2044 гг. 1-й этап: с 2017 года по 2021 год 2-й этап: с 2022 года по 2044 год |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Основными источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местные бюджеты сельских поселений - 14320 тыс.руб. финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории МО Абабковский сельсовет Павловскогомуниципального района. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация МО Абабковский сенльсовет Павловского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района проводится ежегодный мониторинг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальныхуслугс учетом применения эффективных технологических решений, использования современныхматериалов и оборудования. Предложенияпосозданиюэффективнойсистемы контроля исполнением инвестиционных и производственных программорганизациикоммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системкоммунальнойинфраструктуры. Прогноз стоимости всехкоммунальныхресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

Введение

1.1. Основания для разработки программы

Правовым основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района (далее - Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ( ст. 26 п. 5, ст. 6 п.п 4.1., 7.3, ст. 7 п. 6, ст. 8 п. 8)

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" » (Ст. 10 п.1, Ст. 11 п. 2, Ст. 18 п.1)

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Ст. 14 п. 8)

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Ст. 17 п. 6.1)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Генеральный  план   развития  МО Абабковский сельсовет Павловского района .

1.2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района являются:

инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

1.3 Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2017 - 2044 гг.

1-й этап: с 2017 года по 2021 год

2-й этап: с 2022 года по 2044 год

Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

1.4 Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

размещение в средствах массовой информации и на официальном  сайте Администрации Павловского района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

1.5 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района на 2017-2044 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании за счёт:

Технологические результаты:

обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

внедрение энергосберегающих технологий;

снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки                       энергоресурсов;

снижение потерь коммунальных ресурсов.

Социальные результаты:

рациональное использование природных ресурсов;

повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

снижение себестоимости коммунальных услуг.

Экономические результаты:

плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.

1.6 Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района базируется на следующих принципах:

целеполагания - мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности - рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексности - формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

2. Характеристика муниципального образования Абабковский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области

2.1 Географическое положение

Географическое положение и административно-территориальное делениеСельское поселение Абабковский сельсовет расположено с северо-восточной стороны Павловского муниципального района и прилегает к административному центру района г.Павлово.

В состав сельсовета  входят следующие населенные пункты: село Абабково – административный центр, деревня Комарово, д.Захарово, д.Гомзово, д.Касаново, д.Жестелево, д.Медвежье, д.Малая Тарка и п.Молодежный.

Площадь территории сельсовета – 10570 га в том числе населенные пункты занимают 477,74 га (4,5%).

Численность населения на начало 2014 г. составила 2291 человек.

Территория поселения имеет большой потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

2.2 Климатическая характеристика

Климат сельского поселения Абабковский сельсовет умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым неустойчивым летом.

Средние месячные температуры и абсолютные максимумы приведены в табл. 2.1. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10°С составляет 125÷140 дней в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта.

Таблица 2.1 - Температура воздуха, в градусах Цельсия, (данные метеостанции, расположенной в г. Павлово)

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| средняя месячная и годовая (1961-2007 гг.) |
| -10,1 | -9,3 | -3,2 | 5,7 | 12,9 | 16,8 | 18,8 | 16,7 | 11,1 | 4,3 | -2,7 | -7,7 |
| абсолютный максимум (1961-2007 гг.) |
| 6,1 | 7,5 | 17,9 | 26,9 | 33,1 | 36,1 | 35,3 | 37,3 | 31,1 | 25,5 | 12,5 | 6,9 |
| абсолютный минимум (1961-2007 гг.) |
| -40,3 | -35,2 | -29,5 | -19,3 | -4,5 | 0,3 | 5,1 | 0,7 | -5,7 | -16,3 | -29,2 | -43,8 |

По схематической карте климатического районирования сельское поселение Абабковский сельсовет относится к району II, подрайону IIВ.

Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью:

0,92  - минус 36 °С,       0,98  - минус 40 °С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:

0,92  - минус 31 °С,       0,98  - минус 35 °С

Средняя температура отопительного периода  - минус 4,4 °С.

Продолжительность отопительного периода 212 дней.

Средняя годовая температура +3,2°.

Среднее годовое количество осадков составляет 692 мм. Из них осадки теплого периода составляют 384 мм.

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм.  Среднее количество осадков и наибольший наблюденный суточный максимум по месяцам приведены в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2 - Среднее количество осадков, мм

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 36 | 32 | 27 | 35 | 44 | 64 | 70 | 64 | 54 | 56 | 51 | 47 |

Таблица 2.3 - Наибольший наблюденный суточный максимум осадков, мм

| Месяц |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 23 | 18 | 22 | 32 | 60 | 47 | 66 | 55 | 34 | 39 | 23 | 29 |

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, минимум - 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см. Высота снежного (из наибольших за зиму), составляет 60 см в защищенном месте.

Первый снег в Нижегородской области выпадает в конце сентября – начале октября. Первый снег тает, и устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (п.25 табл. 1.1) Нижегородская область по снеговым нагрузкам относится к IV району, где вес снегового покрова равен 2,4 кПа на 1 м2 горизонтальной поверхности.

В отдельные снежные зимы высота снежного покрова может достигать 80 см, а на полянах в лесу 100 см.

Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. В таблице 2.4 приведены среднемесячные и среднегодовые скорости ветра, максимальные скорости ветра и максимальные порывы ветра.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (п.25 табл. 1.1)  Нижегородская область относится к I ветровому району c нормативным  значением  ветрового  давления  0,23  кПа  (230 кгс/м2).

Глубина промерзания грунтов принимается равной для суглинистых грунтов 1,5 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,8 м.

2.2 Гидрография

Основными водными объектами муниципального образования Абабковский сельсовет являются река Ока и ее притоки – река Кишма и река Каска, а также река Черная – приток р.Кишмы, озера и ручьи.

Река Ока – крупнейший из правых притоков р.Волги. Длина р.Ока 1498,6 км, площадь бассейна – 245 тыс.км2. Река берёт начало из родника в селе Александровке Глазуновского района Орловской области, проходит по Среднерусской возвышенности, в верховьях имеет глубоко врезанную, преимущественно узкую речную долину со значительными уклонами. Сначала течёт в северном направлении и в Орле сливается с Орликом, в Тульской области сливается с Упой, возле Калугипри слиянии с Угрой делает резкий поворот на восток и после протекания через Алексин и Тарусу снова поворачивает на север, а затем около города Протвино опять поворачивает на восток.

На участке от Серпухова до Ступина примерно вдоль Оки проходит граница Московской и Тульской областей. Возле городаКоломны сливается с Москвой-рекой и далее, делая излучину, течёт на юг.

В Рязанской области из-за холмистых местностей у Оки наблюдается заметная извилистость. Возле слияния с рекой Проней Ока, делая излучину, поворачивает направо, а после слияния с рекой Парой опять течёт на север, и, делая возле Касимова заметную большую излучину, продолжает течь на север, где на территории Ермишинского района в неё впадает река Мокша.

Далее с заметными излучинами течёт, разделяя Владимирскую и Нижегородскую области, где протекает также через Муром, Павлово (в Павловском районе в неё впадает р.Клязьма), Дзержинск. В конце своего течения Ока доходит до Нижнего Новгорода, где впадает в Волгу.

Максимальная ширина поймы — в среднем течении, в месте впадения Пры, около 2,5 км.

Река Кишма – правый приток реки Оки, длина ее составляет 71 км. Протекает о территории Вачского, Сосновского и Павловского районов Нижегородской области.

Исток р. Кишмы находится в урочище Колпенка на границе Вачского и Сосновского районов возле колокольни недействующей церкви в 3 километрах юго-западнее деревни Бакино. Река сильно меандрирует, протекает по безлесной провальной закарстованной местности. От деревни Богданово до села Давыдково течение непостоянное.

Река Каска – исток находится в окрестностях села Большое Давыдово. Длина реки составляет 10 км. Большую часть течения Каска течёт субмеридианально по восточной окраине города Павлово. Долина Каски безлесна, имеет правостороннюю асимметрию: правый склон долины круче левого. В верхнем течении река летом пересыхает. Постоянный водоток начинается около деревни Малая Тарка.

В нижнем течении в долине реки находится Спасов ключик — местная святыня. Согласно преданию, здесь одному из крестьян явился образ Христа. Сейчас на ключике восстановлена часовня. После Ключика река описывает дугу: течёт на северо-запад, затем на юго-восток и впадает в Оку ниже асфальтового завода.

Река Черная - правый приток реки Кишмы.

Исток находится на территории Богородского района. Впадает в Кишму возле деревни Гомзово. Длина — 8 км. Постоянное течение наблюдается на последних 5 км. Протекает в лесистой закарстованной местности. Карстовые воронки в её долине сливаются и образуют единую карстово-аллювиальную долину. На реке имеются несколько бобровых плотин.

2.3 Рельеф, инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории.

Рельеф

В орографическом отношении территория находится в пределах Приволжской возвышенности, северная оконечность которой с абсолютной высотой около 200 м протягивается вдоль правого склона долины р. Оки.

Правобережье р. Оки представляет собой платообразную эрозионную местность с абсолютными отметками поверхности 130—210 м. Высокие приречные цепочки останцовых гряд возвышаются над Окой на 100—150 м, формируя ландшафт, называемый  Перемиловские горы.  Коренные пермские породы (глины, песчаники, мергели, известняки, гипсы) перекрыты маломощным чехлом рыхлых суглинков и песков, иногда мореной, юрскими и меловыми глинами. Плато расчленено оврагами, балками, широкими долинами небольших речек. Развиты карстовые формы рельефа (пещеры, провалы и др.). Сильно изрезаны долинами небольших рек, глубокими ветвящимися оврагами и поросли лесом, что придает прибрежным высотам живописный вид.

Относительные высоты Перемиловских гор определяются урезами вод Оки, составляющими 68 м в г.Павлово и не превышающими, таким образом, 140—150 м.

На рельеф местности большое влияние оказывают карстовые процессы. Сельское поселение Абабковский сельсовет расположено на территории опасной и потенциально опасной степени опасности для строительных объектов (I – V категории). Карстовые процессы I – III категории расположены в северной части поселения, на закарстованных территориях расположены п.Молодежный и д.Медвежье.

Геологическая характеристика

В Арзамасско-Павловском типе геологического разреза растворимые карстующиеся породы (известняки, доломиты, гипсы, ангидриты), как правило, залегают относительно близко к земной поверхности. Реже встречаются участки, где карстующиеся породы залегают на глубине до 60 м. В большинстве случаев карстующиеся породы перекрыты глинистыми грунтами четвертичного и пермского возраста. По долинам рек карстующиеся породы залегают непосредственно под четвертичными аллювиальными отложениями, на склонах долин они иногда выходят на поверхность. Преобладает карст карбонатно-сульфатный и реже только карбонатный или сульфатный. Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными глинистыми грунтами, лессовидными суглинками проблематичного генезиса, флювиогляциальными, а в долинах рек аллювиальными песчано-глинистыми отложениями. Мощность четвертичных отложений изменяется от 0 до 30 м.

Ниже залегают породы татарского яруса верхней перми, представленные глинами, мергелем, алевролитом. Мощность этих отложений колеблется от 0 до 50 м.

Отложения казанского яруса верхней перми, чаще залегающие под глинами татарского яруса, представлены известняками с прослоями доломитов. Мощность казанских отложений достигает 15 м. На отдельных участках казанские отложения отсутствуют. Для них, как правило, характерно выборочное или объемное растворение. Породы - трещиноваты, часто разрушены до состояния щебня, дресвы, известково-доломитовой муки, местами полностью растворены с образованием полостей различной высоты, заполненных водой или привнесенным материалом. Высота зафиксированных полостей составляет от 0,2 до 3,0 м.

Гипсы и ангидриты сакмарского яруса нижней перми на контакте с вышележащими отложениями казанского и татарского ярусов верхней перми в данном районе наиболее подвержены процессам растворения с образованием каверн и полостей. Высота полостей изменяется от 0,2 до 7,0 м.

К известнякам и доломитам, а где они отсутствуют, к кровле гипсоангидритовой толщи приурочен напорный водоносный горизонт, водоупором для которого является монолитная часть гипсоангидритовой толщи.

Из поверхностных карстопроявлений наиболее распространены провалы.

Наиболее закарстованны доломиты верхнего девона,  химически чистые  визейские  известняки,  затем     известняки верхов   среднего   карбона,   менее   верхнекаменноугольные.   Карстовые формы приурочены к эрозионным формам, зонам тектонических нарушений и контактов карбонатных пород с некарстующимися. Наиболее характерными карстовыми формами являются воронки, суходолы, исчезающие реки.

На территории поселения также встречаются суффозионные процессы. Суффозия представляет собой в основном механический вынос частиц грунта из зон концентрированного движения подземных вод с образование отрицательных форм рельефа: просадки, воронки, ложбинки, «цирки» и т.д. Наиболее часто суффозионные формы встречаются на присклоновых участках рек, ручьев, балок. Размеры суффозионных форм в породах четвертичного возраста, как правило, невелики, в основном не больше 2-5 (до 10) м в диаметре, при глубине 0,5-1,5 м, иногда они вытянуты цепочкой, многие из них заполнены водой. В коренных породах аналогичные формы достигают размеров десятков и сотен метров. Иногда встречаются формы, напоминающие карстовые воронки провального типа. При наличии в составе пород растворимых компонентов в процессе суффозии возрастает доля его химической составляющей, обеспечивающее удаление определенной массы пород из массива.

Процессы заболачивания имеют достаточно широкое распространение в долинах рек. Горная часть с пересеченным рельефом, хорошо дренированная реками, несмотря на большую, по сравнению с предгорьями, увлажненность заболочена сравнительно слабо. Хотя и здесь, вследствие распространения сезонной, а местами и многолетней мерзлоты, препятствующей, просачиванию атмосферных осадков и интенсивной циркуляции подземных вод – наблюдается заболачивание впадин на нагорных террасах, в седловинах перевалов и днищах межгорных впадин.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на эрозионно-денудационной равнине левобережья р.Кишмы.

В геологическом строении территории до глубины, имеющей практический интерес для водоснабжения, принимают участие отложения пермской и четвертичной систем.

Отложения пермской системы представлены средним отделом казанским и уржумским ярусами. В составе казанского яруса выделяется нижний подъярус (P2kz1), сложенный доломитами и известняками крепкими, участками трещиноватыми.

Уржумский ярус представлен нерасчлененными отложениями уржумского горизонта (нижнего и верхнего подгоризонтов), сложены  переслаиванием глин плотных, мергелей, алевролитов, песчаников, в нижней части разреза огипсованными. Общая мощность их составляет до 60 м. Четвертичная система представлена покровными суглинками проблематичного генезиса среднего-верхнего звеньев, мощностью от 1,0 до 20,0 м.

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория относится к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые минерализацией 1,0-1,2 г/л, общей жесткостью 15,96-17,84 ммоль/л, РН -7,6, перманганатной окисляемостью 1,44-4,96 мгО2/л.

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Абабковского сельсовета расположено крупное месторождение гипса и ангидрида.

Согласно проведённым исследованиям по состоянию на 2010 год запасы гипса на восточном участке по категории С1 составляли 8983 тыс. тонн, по категории С2 - 8800 тыс. тонн. Запасы ангидрита по категории С1 — 12847 тыс. тонн (в том числе 1 894 тыс. м² для облицовочного камня), по категории С2 — 8300 тыс. тонн (в том числе для облицовочного камня — 1477 тыс. м²). Прогнозные ресурсы гипса и ангидрита оценены по категории Р2-I в объеме 46283 тыс. тонн, в том числе гипса — 26026,1 тыс. тонн, ангидрита — 20 256,9 тыс. тонн.

В настоящее время разработка Южного участка ведётся французской фирмой «Сен-Гобен», которая в 2005 году приобрела российское ООО «Би Пи Би» вместе с лицензией от 2000 года на часть месторождения. Запасы насчитывают 35 млн. тонн гипса и 10 млн. тонн ангидрита.

2.5 Почвенный покров и растительность

Почвенный покров представлен темно-серыми и светло-серыми лесными, подзолистыми и пойменно-луговыми почвами. Средняя многолетняя величина глубина промерзания  почвы – 68 см, в суровые малоснежные зимы оно достигает 138 см, в теплые многоснежные – 12 см. Устойчивое промерзание почвы  начинается в середине ноября, полное оттаивание кончается в середине апреля.

Общая залесенность площади Абабковского сельсовета составляет около 19 %. Среди древесных пород главенствующее место занимают береза, сосна, осина, ель и липа, в меньшем количестве произрастают дуб, клен и редко ясень.

В целом, климатические условия способствуют активному проживанию и отдыху человека.

3. Экономико-демографическая база территории

3.1 Демографический потенциал

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированных в областных и районных программах по развитию территории, позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в муниципальном образовании Абабковский сельсовет производилась на основе следующих данных:

- динамика изменения численности населения муниципального образования в период 2010-2014 гг. (на начало года);

- информация по возрастному и половому составу на 01.01.2014 г. (в том числе данные в разрезе населенных пунктов).

Численность Абабковского сельсовета приведена в таблице 3.1.

Динамика численности населения в Абабковском сельсовете за период 2010 – 2014гг. приведена в таблице 3.2 и на рисунке 3.1. Очевидно, что на протяжении последних 4 лет средний ежегодный прирост составил 0,04%. По отношению к показателю 2010 г. на начало 2014 г. численность населения увеличилась на 0,2%.

Таблица 3.1 - Оценка численности постоянного населения на 1 января 2014 года

| Муниципальное образование | Численность населения на 1 января 2014 года |
| --- | --- |
| Абабковский сельсовет | 2220 |
| Село Абабково | 1191 |
| Деревня Комарово | 504 |
| Деревня Малая Тарка | 132 |
| Деревня Касаново | 135 |
| Деревня Жестелево | 109 |
| Деревня Гомзово | 62 |
| Поселок Молодежный | 52 |
| Деревня Медвежье | 27 |
| Деревня Захарово | 8 |

Таблица 3.2 -  Динамика численности населения сельского поселения на 2010-2014 гг.(по данным НИЖЕГОРОДСТАТ)

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 2216 | 2243 | 2272 | 2291 | 2220 |
| Ежегодный рост (убыль), % | - | 101,2 | 101,3 | 100,8 | 96,9 |

Рисунок 3.1 - Динамика численности населения Абабковского сельсовета

За период 2010-2014 гг. численность населения увеличилась на 4 человека.

В общей численности населения сельсовета распределение в разрезе населённых пунктов выглядит следующим образом (% от общей численности поселения):

- с.Абабково – 53,6%;

- д.Комарово – 22,7%;

- д.Малая Тарка – 5,9%;

- д. Касаново – 6,1%;

- д.Жестелево – 5,0%;

- д.Гомзово – 2,8%;

- п.Молодежный – 2,3 %;

- д. Медвежье – 1,2%;

- д. Захарово – 0,4%.

Возрастно-половая структура населения на начало 2014 г. имеет следующий вид:

- население младше трудоспособного возраста - 389 человек (17,5% от общей численности населения);

- население трудоспособного возраста - 1226 человек (55,3% от общей численности населения);

- население старше трудоспособного возраста - 605 человек (27,2% от общей численности населения);

- мужчин - 1022 человек (46% от общей численности населения);

- женщин - 1198 человек (54% от общей численности населения).

Возрастная структура населения отлична от благоприятной для естественного воспроизводства (30% – 50% – 20%), но в перспективе, возможно, изменение структуры с максимальным приближением к оптимуму.

Структура занятости населения показана на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Структура занятости населения Абабковского сельсовета

Расчет численности населения проводился на основе следующих показателей:

- тенденции изменения численности населения Абабковского сельсовета за последние годы (оптимистичный прогноз).

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N х (1+n/100)Т,

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Первая очередь (7 лет): Н = 2220*(1+1,04/100)7= 2387 человека.

Расчетный период (30 лет): Н = 2220*(1+1,04/100)30= 3028 человек.

Таблица 3.3 – Прогноз численности населения Абабковского сельсовета в разрезе населенных пунктов с учетом планируемой жилой застройки

| Наименование | Оптимистический сценарий |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2021 г. |
| Абабковский сельсовет | 2220 | 2387 |
| Село Абабково | 1191 | 1251 |
| Деревня Комарово | 504 | 495 |
| Деревня Малая Тарка | 132 | 174 |
| Деревня Касаново | 135 | 153 |
| Деревня Жестелево | 109 | 157 |
| Деревня Гомзово | 62 | 62 |
| Поселок Молодежный | 52 | 63 |
| Деревня Медвежье | 27 | 47 |
| Деревня Захарово | 8 | 12 |

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения Абабковского сельсовета проектом принимается на первую очередь строительства (2021 год) – 2387 человека, на расчетный срок (2044 год) – 3028 человек, как оптимистический вариант при условии выполнения ниженазванных мероприятий.

В среднесрочной перспективе позитивные тенденции в демографическом развитии сохранятся. Улучшение демографического развития обусловлено структурой населения, повышением уровня жизни населения, реализации ряда программ по улучшению демографической ситуации.

Несмотря на то, что рождаемости способствует политика государства, направленная на укрепление института семьи, на повышение социальной защиты молодых, многодетных и малообеспеченных семей, рождаемость в поселении остается низкой.

Более динамичному улучшению демографической ситуации, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, препятствует стремительное распространение вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

Основными причинами смертности населения являются заболевания сердечно - сосудистой системы, онкологические, заболевания желудочно-кишечного тракта.

На демографический потенциал сельского поселения миграционные процессы оказывают существенное влияние. В прогнозируемом периоде планируется миграционный прирост, который значительно увеличится за счет внутренней миграции.

Улучшение демографической ситуации в поселении возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

Выводы:

1.	Программа сельсовета принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки.

2.	Все более отчетливой становится тенденция стремительного оттока людей из больших городов в пригороды (субурбанизация). В связи с близостью Абабковского сельсовета к районному центру – г. Павлово, отмечается большой прирост населения на постоянное и временное проживание.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства.

5. Увеличение территории промышленных площадок, объектов торговли и логистики.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

-усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда Абабковского сельсовета составляет 31,07 тыс. м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по сельсовету составляет 14м2/чел. Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Структура существующего жилого фонда Абабковского сельсовета

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома | Многоквартирные дома | Дачи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Общая площадь кв.м. | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь кв.м. | Кол-во домов |
| с.Абабково | 338 | 13520 | 5 | 40 | 2219,8 | 94 |
| д.Комарово | 141 | 5640 | 2 | 16 | 810,5 | 61 |
| д.Малая Тарка | 42 | 1680 | - | - | - | 39 |
| д.Касаново | 46 | 1840 | - | - | - | 38 |
| д.Жестелево | 58 | 2320 | - | - | - | 61 |
| д.Гомзово | 33 | 1320 | - | - | - | 41 |
| п.Молодежный | 10 | 400 | - | - | - | 4 |
| д.Медвежье | 27 | 1080 | - | - | - | 9 |
| д.Захарово | 6 | 240 | - | - | - | 28 |
| Всего | 701 | 28040 | 7 | 56 | 3030,3 | 375 |

Таблица 3.5 - Характеристика жилого фонда Абабковского сельсовета по степени благоустройства

| Наименование населённого пункта | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья | Индивидуальный жилой фонд, тыс. м2 | Многоквартирный жилой фонд тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Газ |  |  |
| с.Абабково | 88 |  | -- | -- | 63,9 |  | 2,2 |
| д.Комарово | 32 | -- | -- | -- | 80,2 |  | 0,8 |

Из показателей структуры жилого фонда можно сделать выводы, что основной вид застройки на территории сельского поселения – индивидуальные жилые дома, а также дачи.

Особенности

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, отопления, отсутствие газа).

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства.

В качестве расчетного для новых территорий принимаем размер участка 15 соток, среднюю площадь одного дома 150 м2.

Исходя из наличия резервной территории для застройки в Абабковском сельсовете (13,2га) на перспективу предлагается увеличить показатель жилищной обеспеченности до 27 м2/чел (существующий показатель жилищной обеспеченности (20,9 м2/чел.)).

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания

Основные направления социальной политики

1.	Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

2.	Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

3.	Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля над охраной труда на производстве.

4.	Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

5.	Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

Учреждения образования

На территории сельского поселения Абабковский сельсовет расположены две общеобразовательные школы в с.Абабково и д.Комарово. Дошкольное образование дети получают в детском саду «Сказка» и семейном детском саду с.Абабково, а также в детском саду д.Комарово.

Школа и детские сады в с.Абабково обслуживает с.Абабково, п.Молодежный, д.Медвежье, д.Касаново и д.Жестелево. В школе и детском саду д.Комарово проходят обучение дети из д.Комарово, д.Гомзово, д.Захарово, а также д.Борок и д.Мещера городского поселения г.Горбатов. Также дети школьного возраста могут обучаться в школах №2,3 и 10 г.Павлова.

Резервная мощность школ Абабковского сельсовета составляет 158 мест (58%). Вместимость детских садов сельсовета превышает на 5% фактическую посещаемость детских дошкольных учреждений.

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденной решением Земского собрания от 23.12.2013 №67, предусмотрены следующие мероприятия по развитию образовательных учреждений Абабковского сельсовета:

- строительство семейного детского сада на 10 мест (реализовано);

- капитальный ремонт детского сада «Сказка» в с. Абабково;

- капитальный ремонт детского сада в д.Комарово.

- капитальный ремонт школы в с.Абабково;

- капитальный ремонт школы в д.Комарово.

Внешкольные учреждения проектом предусматривается размещать в зданиях школы.

Генеральным планом предлагается строительство детского сада в с. Абабково на присоединяемой территории.

Учреждения культуры и искусства

Объекты культуры  и досуга в сельсовете представлены Центром досуга с.Абабково и Сельским домом культуры (СДК) д.Комарово, а также сельскими библиотеками, расположенными в данных зданиях.

Для размещения новых объектов культуры и досуга Генеральным планом населенных пунктов выделены зоны общественных центров. Также Генеральным планом предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии.

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденной решением Земского собрания от 23.12.2013 №67, предусмотрены следующие мероприятия по развитию учреждений культуры и досуга Абабковского сельсовета:

- капитальный ремонт Центра досуга с.Абабково;

- капитальный ремонт сельской библиотеки с.Абабково.

- капитальный ремонт СДК д.Комарово;

- капитальный ремонт сельской библиотеки д.Комарово.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения представлена врачебной амбулаторией в с.Абабково и фельдшерско-акушерским пунктом в д.Комарово.

Генеральным планом предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии.

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденной решением Земского собрания от 23.12.2013 №67,  на предусмотрена реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в д.Комарово, реконструкция врачебной амбулатории с.Абабково.

Коммунально-бытовое обслуживание населения

Объекты коммунально-бытового обслуживания населения предлагается размещать на территориях населенных пунктах согласно указаниям по их размещению в описаниях функциональных зон и с учетом требований градостроительного зонирования правил землепользования и застройки.

3.2 Основные задачи экономической и социальной политики администрации сельсовета

1.	Обеспечение поступательного социально-экономического развития Абабковского сельсовета на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2.	Создание благоприятных условий для развития экономики, в т. ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3.	Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4.	Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5.	Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т. ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное, культурное и физическое развитие.

6.	Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7.	Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8.	Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9.	Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Существующее положение

Основные предприятия, расположенные на территории Абабковского сельсовета, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень предприятий, действующих на территории Абабковского сельсовета

| Название предприятия | Местоположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Абабковское» | К югу от с.Абабково | Разведение крупного рогатого скота (мясное и молочное производство), растениеводство (1280 голов) |
| ЗАО «Комаровское» | На юго-западной окраине д.Комарово | Разведение крупного рогатого скота (мясное и молочное производство), растениеводство (1261 голов) |
| Группа «Сен-Гобен» завод по производству гипсокартона «Gyproc», карьер по добыче гипса и ангидрида | В 500 м к юго-западу от д.Гомзово (завод), в 500 м к северу от д.Гомзово (карьер) | Производство гипсокартона, добыча гипсового камня |

Направления развития

Проектом генерального плана предлагается сокращение санитарно-защитной зоны от ЗАО «Абабковское» за счет модернизации производства или сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Согласно Схеме территориального планирования, утвержденной решением Земского собрания от 23.12.2013 №67 на территории сельсовета планируется:

- реконструкция ОАО «Комаровский» - коровник на 200 голов коров;

- реконструкция ЗАО «Абабковское» - коровник на 200 голов коров;

- новое строительство ЗАО «Абабковское» - коровник на 100 голов коров;

- новое строительство ОАО «Комаровский» - строительство животноводческого комплекса.

Малое предпринимательство

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала. Однако данный сектор с каждым годом неуклонно растет.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Абабковского сельсовета определены:

- строительное производство;

- добыча полезных ископаемых;

- сельскохозяйственное производство;

- торговля и общественное питание.

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей. Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия почв, диспаритет цен.

Низкий темп роста реальных доходов населения.

Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

3.3 Территории сельскохозяйственного использования

Существующее положение

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные предприятия;

- сельскохозяйственные угодья;

- коллективные сады и огороды.

На территории Абабковского сельсовета присутствуют садоводческие товарищества, расположенные у границы с г.Павлово.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов, из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в с. Абабково.

3.4 Природный комплекс и озеленение территории

Существующее положение

Природные территории Абабковского сельсовета представлены:

- лесными массивами;

- реками Ока, Кишма, Каска и Черная;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Направления развития природных комплексов и озеленения территории

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

3.5 Туризм

Существующее положение

На территории Абабковского сельсовета учреждения массового отдыха и туризма отсутствуют.

3.6 Историко-культурный анализ

Существующее положение

На территории сельского поселения Абабковский сельсовет в п.Молодежный расположен памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Архитектурный комплекс Николаевского Георгиевского Абабковского монастыря», основанный в 1818 г.

Также на территории сельсовета на пойменных территориях реки Кишмы расположены памятники археологии регионального значения – стоянки и селища (глава 8, таблица 8.1 тома II).

- Анализ перспектив развития МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района

В связи с тем, что бюджет МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2044 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 80% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории муниципального района планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличение имеющейся нагрузки будет незначительным.

- Анализ существующей системы водоснабжения.

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения Абабковского сельсовета являются  как подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), так и поверхностные источники (водозабор на р.Ока). Централизованная система водоснабжения имеется в с.Абабково, д.Комарово, п.Молодежный и д.Медвежье.

Водоснабжение с. Абабково, п.Молодежный и д.Медвежье осуществляется от поверхностного водозабора на р.Ока в г.Павлово. От водозабора проложен магистральный водовод через Абабковский сельсовет до г. Врсма. Водозабор состоит из насосных станций I и II подъемов и водоочистных сооружений. Производительность водозабора составляет 3420 м3/сут, состояние сооружений оценивается как удовлетворительное.

Водоснабжение д.Комарово осуществляется от четырех артезианских скважин. Схема водоснабжения деревни следующая: вода забирается насосами из артезианской скважины и подается в разводящие уличные сети водопровода без предварительной подготовки. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

В населенных пунктах Касаново, Жестелево, Захарово, Гомзово и Малая Тарка Абабковского сельсовета централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из артезианских скважин и шахтных колодцев.

Протяженность водопроводных сетей Абабковского сельсовета составляет 17,95 км. Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как неудовлетворительное, износ сетей и сооружений в среднем составляет 100% (см. табл. 5.1).

Водоснабжение производственных предприятий на территории Абабковского сельсовета, осуществляется как от сельской водопроводной сети (ЗАО «Абабковское»), так и от собственных источников.

Таблица 5.1 - Водопроводные сети и сооружения в населенных пунктах Абабковского сельсовета

| № п/п | Артезианские скважины | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- |
|  | Номер по паспорту | Дебит, м3/час |  | Номер по паспорту | Дебит, м3/час |  | Номер по паспорту | Дебит, м3/час |
| Село Абабково |
| 1 | От магистрального водопровода Павлово-Ворсма | 63,75 | 1 | От магистрального водопровода Павлово-Ворсма | 63,75 | 1 |
| Деревня Комарово |
| 2 |  | 6,50 | 2 |  | 6,50 | 2 |  | 6,50 |
| 3 | нет данных |  | 3 4 5 | нет данных нет данных нет данных |  | 3 4 5 |
| 4 | нет данных |  |  |  |  |  |
| 5 | нет данных |  |  |  |  |  |
| Деревня Медвежье |
| 6 | От водозабора на р.Ока | 90 | 6 | От водозабора на р.Ока | 90 | 6 |
| Поселок Молодежный |
| 7 | От водозабора на р.Ока | 90 | 7 | От водозабора на р.Ока | 90 | 7 |
| Деревня Касаново |
| 8 |  | 0,12 | 8 |  | 0,12 | 8 |  | 0,12 |
| Деревня Жестелево |
| 9 |  | 0,12 | 9 |  | 0,12 | 9 |  | 0,12 |
| Деревня Гомзово |
| 10 |  | 0,12 | 10 |  | 0,12 | 10 |  | 0,12 |
| Деревня Малая Тарка |
| 11 |  | 1,0 | 11 |  | 1,0 | 11 |  | 1,0 |
|  | ИТОГО: | 7,86 |  | ИТОГО: | 7,86 |  | ИТОГО: | 7,86 |

Централизованное горячее водоснабжение в Абабковском сельсовете отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических и газовых водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Для артезианских скважин ЗАО «Комаровское» разработан Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения. В настоящее время скважины не имеют ограждения I пояса (пояса строгого режима) зоны санитарной охраны.

Расходы воды с.Абабково на хозяйственно-питьевые нужды составляют 115 м3/сут.

Направления развития системы водоснабжения населенных пунктов

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области (п.36 табл.1.1), для развития системы водоснабжения запланированы следующие мероприятия:

- строительство водовода до г. Ворсма (по территории Абабковского сельсовета).

- замена ветхих водопроводных сетей с. Абабково и д. Комарово с установкой пожарных гидрантов;

- строительство инженерной инфраструктуры по ул. Строителей с. Абабково.

Существующие сети водопровода, износ которых составляет более 80 %, подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов на 1 очередь строительства.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение производственных предприятий Абабковского сельсовета предусматривается как от водопроводной сети близлежащего населенного пункта, так и от собственных источников.

Расчет водопотребления Абабковского сельсовета выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 (п.17 табл.1.1). Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,1.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.11 табл.1.1) с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для планируемых артезианских скважин сельсовета;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- разработка и реализация Проекта зон санитарной охраны источника  водоснабжения в соответствии с СанПиН   2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- оборудование источников нецентрализованного  водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица 5.2 - Водопотребление на 1 очередь строительства и на расчетный срок Абабковского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во на I оч.стр. | Водопотребление на I оч.строит. | Кол-во на расч. срок | Водопотребление на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут, м³/сут | Сред. год., тыс. м³/год | Макс. сут., м³/сут |  | Сред. сут, м³/сут | Сред. год., тыс. м³/год | Макс. сут., м³/сут |
| С. Абабково |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 1251 | 200,16 | 73,06 | 220,18 | 1771 | 283,36 | 103,43 | 311,70 |
| 2 | Неучтенные расходы | % |  |  | 10,01 | 3,65 | 11,01 |  | 14,17 | 5,17 | 15,58 |
| 3 | Полив | чел. | 50 | 1251 | 62,55 | 7,51 | 62,55 | 1771 | 88,55 | 10,63 | 88,55 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 30,02 | 7,51 | 33,03 |  | 42,50 | 10,63 | 46,75 |
|  | Итого: |  |  | 1251 | 302,74 | 91,72 | 326,76 | 1771 | 428,58 | 129,85 | 462,59 |
| Д. Комарово |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 495 | 79,20 | 28,91 | 87,12 | 508 | 81,28 | 29,67 | 89,41 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 3,96 | 1,45 | 4,36 |  | 4,06 | 1,48 | 4,47 |
| 7 | Полив | чел. | 50 | 495 | 24,75 | 2,97 | 24,75 | 508 | 25,40 | 3,05 | 25,40 |
| 8 | Производственные нужды | % |  |  | 11,88 | 2,97 | 13,07 |  | 12,19 | 3,05 | 13,41 |
|  | Итого: |  |  | 495 | 119,79 | 36,29 | 129,29 | 508 | 122,94 | 37,25 | 132,69 |
| д. Касаново |
| 9 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 153 | 24,48 | 8,94 | 26,93 | 170 | 27,20 | 9,93 | 29,92 |
| 10 | Неучтенные расходы | % |  |  | 1,22 | 0,45 | 1,35 |  | 1,36 | 0,50 | 1,50 |
| 11 | Полив | чел. | 50 | 153 | 7,65 | 0,92 | 7,65 | 170 | 8,50 | 1,02 | 8,50 |
|  | Итого: |  |  | 153 | 33,35 | 10,30 | 35,92 | 170 | 37,06 | 11,44 | 39,92 |
| д. Жестелево |
| 13 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 157 | 25,12 | 9,17 | 27,63 | 137 | 21,92 | 8,00 | 24,11 |
| 14 | Неучтенные расходы | % |  |  | 1,26 | 0,46 | 1,38 |  | 1,10 | 0,40 | 1,21 |
| 15 | Полив | чел. | 50 | 157 | 7,85 | 0,94 | 7,85 | 137 | 6,85 | 0,82 | 6,85 |
|  | Итого: |  |  | 157 | 34,23 | 10,57 | 36,86 | 137 | 29,87 | 9,22 | 32,17 |
| Д. Гомзово |
| 17 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 62 | 9,92 | 3,62 | 10,91 | 99 | 15,84 | 5,78 | 17,42 |
| 18 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,50 | 0,18 | 0,55 |  | 0,79 | 0,29 | 0,87 |
| 19 | Полив | чел. | 50 | 62 | 3,10 | 0,37 | 3,10 | 99 | 4,95 | 0,59 | 4,95 |
|  | Итого: |  |  | 62 | 13,52 | 4,17 | 14,56 | 99 | 21,58 | 6,66 | 23,25 |
| п. Молодежный |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 63 | 10,08 | 3,68 | 11,09 | 82 | 13,12 | 4,79 | 14,43 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,50 | 0,18 | 0,55 |  | 0,66 | 0,24 | 0,72 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 63 | 3,15 | 0,38 | 3,15 | 82 | 4,10 | 0,49 | 4,10 |
|  | Итого: |  |  | 63 | 13,73 | 4,24 | 14,79 | 82 | 17,88 | 5,52 | 19,25 |
| д. Медвежье |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 47 | 7,52 | 2,74 | 8,27 | 58 | 9,28 | 3,39 | 10,21 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,38 | 0,14 | 0,41 |  | 0,46 | 0,17 | 0,51 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 47 | 2,35 | 0,28 | 2,35 | 58 | 2,90 | 0,35 | 2,90 |
|  | Итого: |  |  | 47 | 10,25 | 3,16 | 11,04 | 58 | 12,64 | 3,90 | 13,62 |
| д. Захарово |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 12 | 1,92 | 0,70 | 2,11 | 18 | 2,88 | 1,05 | 3,17 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,10 | 0,04 | 0,11 |  | 0,14 | 0,05 | 0,16 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 12 | 0,60 | 0,07 | 0,60 | 18 | 0,90 | 0,11 | 0,90 |
|  | Итого: |  |  | 12 | 2,62 | 0,81 | 2,82 | 18 | 3,92 | 1,21 | 4,23 |
|  | ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: |  |  | 2240 | 530,22 | 161,27 | 572,05 | 2843 | 674,47 | 205,06 | 727,70 |

Таблица 5.3 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Абабковского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1очередь строительства |
| 1 | Строительство водовода от г. Павлова до г. Ворсма | Протяженность 8,9 км, (по территории Абабковского сельсовета) |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в с. Абабково | Протяженность 1,2 км |
| 3 | Тампонирование скважины в д. Комарово | 3 ед. |
| 4 | Реконструкция водозабора в д. Касаново | Производительность 40,0 м3/сут |
| 5 | Реконструкция водозабора в Жестелево | Производительность 30,0 м3/сут |
| На расчетный срок |
| 6 | Строительство водопроводных сетей в д.Гомзово | Протяженность 0,8 км |
| 7 | Строительство водозабора в д. Гомзово | Производительность 30,0 м3/сут |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в д. Касаново | Протяженность 0,93 км |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д. Жестелево | Протяженность 1,65 км |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в д. Малая Тарка | Протяженность 0,82 км |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в д. Комарово | Протяженность 3,21 км |
| Примечание: - состав сооружений и мощности водозаборов, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

Противопожарное водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в населенных пунктах Абабковского сельсовета для наружного пожаротушения и хранения запаса воды на пожаротушение используются пожарные водоемы и пруды.

Направления развития системы противопожарного водоснабжения

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии СП 8.13130.2009 и приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Расходы на наружное пожаротушение Абабковского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Общий расход на 1 очер. | Общий расход на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очер. | Расч .срок | 1 очер. | Расч .срок |  |  |  | 1 очер. | Расч .срок |
| 1 | Село Абабково | 1251 | 1771 | 10 | 10 | 2,5 | 1 | Село Абабково | 1251 | 1771 |
| 2 | Деревня Комарово | 495 | 508 | 10 | 10 | 2,5 | 2 | Деревня Комарово | 495 | 508 |
| 3 | Деревня Малая Тарка | 174 | 185 | 5 | 5 |  | 3 | Деревня Малая Тарка | 174 | 185 |
| 4 | Деревня Касаново | 153 | 170 | 5 | 5 |  | 4 | Деревня Касаново | 153 | 170 |
| 5 | Деревня Жестелево | 157 | 137 | 5 | 5 |  | 5 | Деревня Жестелево | 157 | 137 |
| 6 | Деревня Гомзово | 62 | 99 | 5 | 5 |  | 6 | Деревня Гомзово | 62 | 99 |
| 7 | Поселок Молодежный | 63 | 82 | 5 | 5 |  | 7 | Поселок Молодежный | 63 | 82 |
| 8 | Деревня Медвежье | 47 | 58 | 5 | 5 |  | 8 | Деревня Медвежье | 47 | 58 |
| 9 | Деревня Захарово | 12 | 18 |  |  |  | 9 | Деревня Захарово | 12 | 18 |
|  | Итого: | 2414 | 3028 | 50 | 50 | 5 |  | Итого: | 2414 | 3028 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Проектом предлагается в с.Абабково и д.Комарово для обеспечения подачи воды на пожаротушение закольцевать планируемые участки водопроводных сетей с существующими сетями и установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.20 табл.1.1). Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предлагается строительство новых и использование существующих водоемов (резервуаров). Действующий напор в сетях водопровода данных населенных пунктах должен быть обеспечен не менее 10 м.

В остальных населенных пунктах Абабковского сельсовета для обеспечения подачи воды на пожаротушение проектом предлагается использование существующих пожарных водоемов и прудов.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды.

В д. Захарово, где численность населения менее 50 человек, противопожарное водоснабжение не предусматривается согласно СП 8.13130.2009 п. 4.1.

Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Абабковского сельсовета представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Абабковского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1очередь строительства |
| 1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Абабково | 6 ед. |
| 2 | Строительство пожарного резервуара в с. Абабково | 5 × 35 м3 |
| На расчетный срок |
| 3 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Гомзово | 4 ед. |
| 4 | Строительство пожарного резервуара в д. Гомзово | 1 × 35 м3 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Касаново | 4 ед. |
| 6 | Строительство пожарного резервуара в д.Жестелево | 1 × 35 м3 |
| 7 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. М. Тарка | 4 ед. |
| 8 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Комарово | 16 ед. |
| 9 | Строительство пожарного резервуара в д.Комарово | 1 × 35 м3 |
| Примечание: - количество и прочие характеристики объектов пожарной охраны уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

- Анализ существующей системы Водоотведения.

Существующее положение

На территории Абабковского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий населенных пунктов Абабковского сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Направления развития системы водоотведения

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области (п.36 табл.1.1), для развития системы водоотведения запланированы следующие мероприятия:

На расчетный срок строительства

- строительство коллектора и соединение канализационных сетей с КОС г. Павлово;

- строительство сетей канализации с. Абабково.

В д.Комарово проектом предлагается создание централизованной системы водоотведения и соединение с КОС г. Ворсма.

Также владельцы индивидуальных жилых домов, по согласованию с местными органами надзора, могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

В остальных населенных пунктах Абабковского сельсовета для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Сточные воды от промышленных предприятий с.Абабково и д.Комарово проектом предусматривается отводить на очистные сооружения, предварительно подвергнув очистке на локальных очистных сооружениях с целью доведения концентрации вредных веществ до нормативных показателей для сброса сточных вод в хозяйственно-бытовую канализацию.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 22 июня 2000 г.).

Мероприятия по развитию системы водоотведения Абабковского сельсовета представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по развитию системы водоотведения населенных пунктов Абабковского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На расчетный срок |
| 1 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с.Абабково | Производительность 350 м3/сут |
| 2 | Строительство канализационного коллектора в с.Абабково | Протяженность 6,2 км |
| 3 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Комарово | Производительность 100 м3/сут |
| 4 | Строительство канализационного коллектора в д. Комарово | Протяженность 6,5 км |
| Примечание: - состав сооружений, мощности и прочие характеристики очистных сооружений, а также протяженность канализационных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

- Анализ существующей системы теплоснабжения

Существующее положение

В Абабковском сельсовете тип теплоснабжения - децентрализованный. Источниками теплоснабжения общественных зданий являются индивидуальные газовые котельные.

Отопление жилой застройки сельского поселения Абабковский сельсовет осуществляется от бытовых отопительных котлов, работающих на природном газе, а также от печей на дровах, каменном угле и природном газе.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, работающих на природном газе или дизельном топливе.

Направления развития системы теплоснабжения

Теплоснабжение планируемых промышленных предприятий предлагается от собственных источников тепла, расположенных на промышленных площадках.

Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников.

- Анализ существующей системы Газоснабжения.

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Абабковского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Централизованным газоснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения Абабковский сельсовет, за исключением д. Захарово, д.Медвежье.

Источником природного газа является магистральный газопровод «Горький-Центр», проходящий по территории поселения (Ду 1220, Ру = 5 МПа).

Газоснабжение населенных пунктов Абабковского сельсовета осуществляется от ГРС «Ворсма» по межпоселковому газопроводу среднего давления к газорегуляторным пунктам в с.Абабково, д.Жестелево, п.Молодежный, д.Гомзово, д.Комарово, д. Малая Тарка.

От газораспределительных пунктов (ГРП), где газ снижает давление до низкого (0,4 МПа), газ поступает потребителям по газопроводам низкого давления.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Газоснабжение индивидуальных жилых домов в.д.Захарово, д.Медвежье Абабковского сельсовета производится за счет баллонов со сжиженным газом. Сжиженный газ поступает с Ново-Горьковского нефтеперегонного завода через газонаполнительную станцию в г. Кстово. Сжиженный баллонный газ доставляется потребителям автотранспортом от газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Существующие магистральные газопроводы и межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления проложены подземным способом, газопроводы низкого давления в районах индивидуальной жилой застройки проложены в основном наземным способом на опорах, частично подземным способом.

Направления развития системы газоснабжения

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области (п.36 табл.1.1), для развития системы газоснабжения запланированы следующие мероприятия:

- перевод на газовое отопление администрации с. Абабково, МДОУ детский сад д. Комарово, СДК с. Абабково и д. Комарово

- газификация д. Медвежье, д. Захарово.

Основные мероприятия газификации Абабковского сельсовета на проектный период:

- разработка и утверждение Схемы газификации населенных пунктов поселения;

- строительство согласно Схеме газификации поселения внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов к населенным пунктам и перевод потребителей с сжиженного газа на сетевой.

Строительство межпоселковых газопроводов, согласно плану-графику строительных работ, осуществляется ОАО «Газпром».

Прокладка газопроводов до населенных пунктов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта).

Газорегуляторные пункты принимаются в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 62.13330.2011* (п.19 табл. 1.1) и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3.Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Ориентировочный расход природного газа населенных пунктов Абабковского сельсовета

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, тыс.куб.м/год | Расход на предприятия обслуживания, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Село Абабково | 1251 | 1771 | 312,75 | 442,75 | 15,64 | 22,14 |
| Деревня Комарово | 495 | 508 | 123,75 | 127,00 | 6,19 | 6,35 |
| Деревня Малая Тарка | 174 | 185 | 43,50 | 46,25 | 2,18 | 2,31 |
| Деревня Касаново | 153 | 170 | 38,25 | 42,50 | 1,91 | 2,13 |
| Деревня Жестелево | 157 | 137 | 39,25 | 34,25 | 1,96 | 1,71 |
| Деревня Гомзово | 62 | 99 | 15,50 | 24,75 | 0,78 | 1,24 |
| Поселок Молодежный | 63 | 82 | 15,75 | 20,50 | 0,79 | 1,03 |
| Деревня Медвежье | 47 | 58 | 11,75 | 14,50 | 0,59 | 0,73 |
| Деревня Захарово | 12 | 18 | 3,00 | 4,50 | 0,15 | 0,23 |
| Итого | 2414 | 3028 | 603,50 | 757,00 | 30,18 | 37,85 |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. Более детальная проработка газоснабжения каждого района будет производиться на последующих этапах проектирования после выдачи ОАО «Нижегородоблгаз» технических условий.

- Анализ существующей системы Электроснабжения.

Существующее положение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Абабковского сельсовета.

Электроснабжение потребителей Абабковского сельсовета, осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии являются население, промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт.

Источником генерации электрической энергии для Павловского района, в т.ч. для Абабковского сельсовета, является Чебоксарская ГЭС, установленной мощностью 1404 МВт, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска Чувашской Республики, Волжская ГЭС, установленной мощностью 2592,5 МВт, расположенная на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском, также Новогорьковская ТЭЦ, установленной мощностью 305МВт, (тепловой энергии - 942 Гкал/час), расположенной в г. Кстово Нижегородской области.

Связь ГЭС и ТЭЦ с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 500 и 220 кВ.

Электроснабжение населенных пунктов Комарово, Захарово, Жестелево, Касаново и Гомзово Абабковского сельсовета осуществляется от ПС Ворсма 110/6 кВ, расположенной в г.Ворсма. Электроснабжение с. Абабково, п.Молодежный и д.Медвежье осуществляется от ПС Ясенецкая 110/6 кВ. Электроснабжение д.Малая Тарка осуществляется от ПС ПОМЗ 110/35/6 кВ, расположенной в г.Павлово.

От подстанций электроэнергия передается посредством воздушных линии электропередач ЛЭП 6 кВ к трансформаторным пунктам напряжением 6/0,4 кВ в населенных пунктах, от которых идет разводка по потребителям.

Общая протяженность ЛЭП 6кВ в границах Абабковского сельсовета составляет 55км.

На территории Абабковского сельсовета находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детский сад, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ФАП, соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВОС в соответствии с требованием РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (приложение 2).

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Данные объекты обеспечены электроэнергией от двухтрансформаторных подстанций.

Направления развития системы электроснабжения

Согласно Схеме территориального планирования Нижегородской области планируется (п.35 табл. 1.1):

- полное техническое перевооружение оборудования ПС Павлово 110/35/6 кВ;

- строительство ВЛ – 220 кВ Нижегородская - Павлово с ПС Павлово.

Согласно Схеме территориального планирования Павловского района Нижегородской области (п.36 табл.1.1) для обеспечения бесперебойного электроснабжения населенных пунктов предусмотрено:

- Капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение подстанций.

- Развитие сети трансформаторных подстанций 6/0,4кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства, промышленных и коммунально-складских предприятий Павловского муниципального района.

Основные мероприятия развития электроснабжения:

- повышение надежности энергоснабжения;

- применение новейших технологий, унификация оборудования, модульные поставки;

- развитие малой энергетики на базе местных топливных источников энергии;

- качественно новое развитие систем теплоснабжения в крупных населенных пунктах на основе когенерации.

Перспективные электрические нагрузки потребителей Абабковского сельсовета подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции «Расчетные электрические нагрузки» от 29.06.1999 года таблица 2.4.3.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях, и индивидуальной застройке принято от индивидуальных отопительных установок. Расчетную электрическую нагрузку на отопление, а также резерв мощности принимаем в размере 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки каждого населенного пункта.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5 и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Мелкопромышленные потребители, питающие по городским распределительным сетям, учтены коэффициентом 1,4 согласно табл. 2.4.3. примечания п.5.

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 6 кВ ЦП (РП):

для объектов промышленного и производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку;

- для объектов транспортно-логистической системы ≈ 20 Вт/м2 производственной площади;

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы Абабковского сельсовета выполнен ниже (см. табл. 9.1).

Таблица 9.1 – Прогноз энергопотребления Абабковского сельсовета

| Потребители | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/ед | Первая очередь | Расчетный срок (вкл. 1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электричес-кая нагру зка |  |  |  |  |  |  |
| д. Бандино |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 1251 | 1023,27 | 1771 | 1448,61 |  |  |
| оизводственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 604000 | 29233,60 | 604000 | 29233,60 |  |  |
| того: |  |  |  | 30256,87 |  | 30682,21 |  |  |
| Д. Комарово |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 495 | 404,89 | 508 | 415,52 |  |  |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 155000 | 7502,00 | 155000 | 7502,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 7906,89 |  | 7917,52 |  |  |  |
| д. Касаново |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 153 | 125,15 | 170 | 139,05 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 125,15 |  | 139,05 |  |  |
| д. Жестелево |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 157 | 128,42 | 137 | 112,06 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 128,42 |  | 112,06 |  |  |
| д. Гомзово |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 62 | 50,71 | 99 | 80,98 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 50,71 |  | 80,98 |  |  |
| п. Молодежный |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 63 | 59,46 | 82 | 77,39 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 59,46 |  | 77,39 |  |  |
| д. Медвежье |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 57 | 53,80 | 58 | 54,74 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 53,80 |  | 54,74 |  |  |
| д. Захарово |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 12 | 11,33 | 18 | 16,99 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 11,33 |  | 16,99 |  |  |
| Всего по поселению: |  |  |  | 38592,62 |  | 39080,94 |  |  |

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Абабковского сельсовета представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Мероприятия по развитию системы электроснабжения населенных пунктов Абабковского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1очередь строительства |
| 1 | Строительство трансформаторной подстанции в д. Комарово 6/0,4 кВ | 1×250 кВА |
| 2 | Строительство ЛЭП 6 кВ в д. Комарово | Протяженность 0,37 км |
| На расчетный срок |
| 8 | Строительство ЛЭП 220 кВ Нижегородская - Павлово с ПС Павлово | Протяженность 3,5 км |
| Примечание: - мощности трансформаторных подстанций и протяженности ЛЭП 6 кВ уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

- Анализ существующей системы Связи.

Существующее положение

На территории Абабковского сельсовета Павловского района услуги стационарной телефонной связи предоставляются ОАО «Ростелеком». Телефонная связь Абабковского сельсовета обеспечивается через АТС, установленные в 2004 г. (таблица 10.1).

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Соединительные линии организованы по воздушным и кабельным сетям.

Таблица 10.1 – Автоматические телефонные станции на территории Абабковского сельсовета

| Месторасположение АТС | Смонтировано номеров | Задействовано номеров | Тип станции |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Абабково, ул.Центральная, д.286 | 180 | 180 | Si-2000 |
| д.Комарово, ул.Центральная, д.1 | 64 | 64 | Si-2000 |

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории Абабковского сельсовета Павловского района представлена ведущими российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»), «Tele 2 Россия» (торговая марка «Теле 2»). Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

Направления развития систем связи и информации

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  муниципального образования сельское поселение Абабковский сельсовет предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса сельского поселения Абабковский сельсовет должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, а так же сигналов оповещения ГО и ЧС.

11. Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов.

Оценка существующего состояния

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории Абабковского сельсовета полигоны ТБО отсутствуют. На территории г.Павлова расположен полигон ТБО, на который осуществляется организованный вывоз отходов производства и потребления специализированным транспортом.

Существующая система сбора бытового мусора от населения и предприятий не обеспечивает 100% сбора всего образующегося мусора на территории сельсовета.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 0,24-1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды Абабковского сельсовета проектом предлагается:

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории Абабковского сельсовета;

- ликвидация мусора на территории сельсовета, на берегах рек, в прилегающих лесных массивах;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать евроконтейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега.

Медицинские отходы

В соответствии с ГОСТ 30772-2001 (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 №607-ст), к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» (п.37 табл.1.1), под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

При этом система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы классов Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта. Согласно ГОСТ 30772-2001 (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 №607-ст), к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

12. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района

12.1 Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории поселений.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района на перспективный период до 2044 года являются:

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

приведение коммунальной инфраструктуры муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории  МО Абабковский сельсовет Павловского  муниципального района

12.2. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального района.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального района на 2017 - 2044 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития  муниципального образования

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

- Система водоснабжения;

- Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального района, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения путем  реконструкции сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

-улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников .

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального района и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

Направление 3. Мероприятия по развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

- Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

- Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- Удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

12.3. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| Водоснабжение |
| 1 | Строительство, ремонт колодцев | Администрация МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017-2026 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 2 | Устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях |  | 2017-2021 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 3 | Капитальный ремонт систем водоснабжения |  | 2017-2026 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| Канализация |
| 4 | Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях Строительство очистных сооружений | Администрация Павловского муниципального района и МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017-2026 2020-2026г | Обеспечение населения системой водоотведения Уменьшение количества нечистот попадающих в естественные источники воды | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) Снижение количества аварий на канализационных сетях Уменьшение количества нечистот попадающих в естественные источники воды Снижение количества заболевших кишечной инфекцией |
| 6 | Вывоз и утилизация ТБО | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017-2026 | Создание благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) |
| Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 7 | Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |  | 2017-2026гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение: удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
| Электроснабжение |
| Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
| 8 | Установка общедомовых приборов учета | Организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2017-2026 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
| 9 | Оснащение квартир жилых домов и частных домовладений индивидуальными приборами учета: электроэнергии; холодного водоснабжения; | Определяется в соответствии с законодательством РФ | 2017-2026 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Снижение: удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Повышение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
| 10 | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения предприятия | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017 - 2026 | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по подготовке технической документации коммунальной инфраструктуры |
| Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
| 11 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017-2026 гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |
| 12 | Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | Ежегодно | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
| 13 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в сельских поселений муниципального района | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | Ежегодно | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр). Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
| 14 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017-2021 гг. |  | Снижение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |
| 3 | Содержание площадок для сбора ТКО | МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы водоснабжения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2044 |  |
| Капитальный ремонт колодцев ,колонок | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 3200 | 800 | 600 | 600 | 100 | 100 | 1000 |  |
| Строительство водопроводных сетей | 6000 | - | - | - | 500 | 500 | 5000 |  |
| Итого | 9270 | 810 | 610 | 610 | 610 | 610 | 6020 |  |

Системы водоотведения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2044 |  |
| Строительство очистных сооружений | 1500 | - | - | 500 | - | - | 1000 |  |
| Строительство канализационных сетей | 6000 | - | - | - | 500 | 500 | 5000 |  |
| Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях | 1050 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1000 |  |
| Итого | 8550 | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 7000 |  |

Системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2044 |  |
| Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на светодиодные лампы в светильниках уличного освещения: | 750 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 600 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |  |
| Итого | 800 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600 |  |

Утилизация ТБО

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2044 |  |
| Содержание площадок для сбора ТКО | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 |  |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| Итого | 900 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 700 |  |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2044 |  |
| Водоснабжение | 810 | 610 | 610 | 610 | 610 | 6020 |  |
| Электроснабжение | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600 |  |
| Утилизация ТБО | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 700 |  |
| Водоотведение | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 7000 |  |
| ИТОГО | 860 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 14320 |  |

13. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда муниципального образования. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

совершенствование взаимодействия с потребителями;

снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района  муниципального района на 2017-2044 годы осуществляется Администрацией  МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района  муниципального района

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации района осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе района;

реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории района;

проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

подготовка предложений по распределению средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств областного бюджета в программе комплексного развития муниципального образования только при соблюдении ими следующих основных условий:

представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

выполнение программных мероприятий за отчетный период;

целевое использование средств областного и/или федерального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств областного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Нижегородской области

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением

основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от

полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией  МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района  с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района осуществляет Глава  МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.