Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет

Павловского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017г.                                                                                                                  №67

О принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области на 2018-2035 годы

# В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области постановляю:

# 1. Принять  программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области на  2018-2035 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать данное постановление  в соответствии с Уставом муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                           Н. Ю. Самоваров

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

Грудцинский сельсовет Павловского

муниципального района Нижегородской области

№ 67   от 26.10.2017 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРУДЦИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2035 ГОДЫ

2017 г.

Оглавление

- Паспорт программы                                                                                     стр. 5-6

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры                                                                                            стр.6

  - Водоснабжение                                                                                        стр.6

  - Противопожарное водоснабжение                                                         стр.6-7

  - Водоотведение                                                                                        стр.7

  - Теплоснабжение                                                                                     стр.7

  - Газоснабжение                                                                                         стр.7

  - Электроснабжение                                                                                   стр.7-8

  - Связь                                                                                                         стр.8-9

  - Бытовые и промышленные отходы                                                        стр.9

- План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана                                                                                        стр.9

  - Общая характеристика муниципального образования                           стр.9

  - Динамика и прогнозирование численности населения                          стр.9-10

  - Жилой фонд                                                                                               стр.10-11

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и направления развития системы коммунальной инфраструктуры                                                                стр.11

    - Водоснабжение                                                                                стр.11-14

    - Противопожарное водоснабжение                                                 стр.14-15

    - Водоотведение                                                                                 стр.15

    - Теплоснабжение                                                                               стр.15

    - Газоснабжение                                                                                 стр.15-16

    - Электроснабжение                                                                          стр.16-17

    - Система связи и информатизации                                                 стр.17

    - Бытовые и промышленные отходы                                               стр.18

- Перечень мероприятий и целевых показателей                                     стр.18

  - Система водоснабжения                                                                         стр.18-19

  - Система противопожарного водоснабжения                                         стр.19-21

  - Система водоотведения                                                                          стр.21-23

  - Система электроснабжения                                                                    стр.23-24

  - Система газоснабжения                                                                          стр.24-25

4.6 Бытовые и промышленные отходы                                                          стр.25-26

- Ожидаемые результаты                                                                                стр.26-27

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов                                                                           стр.27-33

- Обосновывающие материалы                                                                     стр.34

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы    стр.34-37

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры                                                                                        стр.37-38

  - Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры                                                                стр.38

    - Водоснабжение                                                                                стр.38

    - Водоотведение                                                                                 стр.38

    - Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов           стр.38-39

    - Электроснабжение                                                                            стр.39

    - Газоснабжение                                                                                   стр.39

## Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.                                                                   стр.39

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры                                                             стр.39-40

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры                                                                                       стр.40-41

  - Предложения по организации реализации инвестиционных

проектов                                                                                               стр. 42

## Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры                                                                 стр.42

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности                                               стр.42-44

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг                                                                                                         стр.44

1. Паспорт

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРУДЦИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2035 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МУП «Водоканал» (по согласованию) , ПАО «Газпром» (по согласованию , ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
| Цели программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области |
| Задачи программы | - обеспечение качеством и количеством питьевой воды населения. - обеспечение более комфортных условий проживания населения - повышение мощности и надежности систем электроснабжения -обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| Целевые показатели | 1. Увеличение объёма реализации коммунальных ресурсов; 2. Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; 3. Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения; |
| Срок и этапы реализации программы | Расчётный период реализации Программы: 2018- 2035 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап: Первая очередь - 2018-2025гг.; 2 этап: Расчётный срок - 2026-2035гг |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования | Тыс. руб. |
|  |  | Годы |
|  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2035г. | Всего за период реализации программы |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 300 | 150 | 300 | 100 | 400 | 10800 | 12050 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 300 | 150 | 300 | 100 | 400 | 10800 | 12050 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

2.. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения Грудцинского сельсовета являются  как подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), так и поверхностные источники. Централизованная система водоснабжения имеется в с. Грудцино, д. Чудиново, д. Долотково.

Водоснабжение с. Грудцино, д. Чудиново, д. Долотково осуществляется от артезианских скважин. Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода забирается насосами из артезианской скважины и подается в водонапорную башню, которые является накопительной и регулирующей давление в сети емкостью. Далее вода подается в разводящие уличные сети водопровода без предварительной подготовки. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

В населенных пунктах с. Фроловское, д. Дуброво и д. Кишкино Грудцинского сельсовета централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из артезианских скважин и шахтных колодцев.

Протяженность водопроводных сетей Грудцинского сельсовета составляет 9,55 км. Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как неудовлетворительное, износ сетей и сооружений в среднем составляет 80% .

Водоснабжение производственных предприятий на территории Грудцинского сельсовета, осуществляется от собственных источников.

Централизованное горячее водоснабжение в Грудцинском сельсовете отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических и газовых водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

В настоящее время скважины не имеют ограждения I пояса (пояса строгого режима) зоны санитарной охраны.

2.2 Противопожарное водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах Грудцинского сельсовета для наружного пожаротушения и хранения запаса воды на пожаротушение используются пожарные водоемы и пруды.

2.3 Водоотведение

На территории Грудцинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий населенных пунктов Грудцинского сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

2.4Теплоснабжение

В Грудцинском сельсовете тип теплоснабжения - децентрализованный. Источниками теплоснабжения общественных зданий являются газовые котельные.

Отопление жилой застройки сельского поселения Грудцинский сельсовет осуществляется от бытовых отопительных котлов, работающих на природном газе, а также от печей на дровах, каменном угле и природном газе.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, работающих на природном газе или дизельном топливе.

2.5 Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Грудцинского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Централизованным газоснабжением обеспечены населенные пункты с. Грудцино, д. Чудиново, д. Долотково и д. Кишкино

Источником природного газа является магистральный газопровод «Горький-Центр», проходящий по территории поселения (Ду 1220, Ру = 5 МПа).

Газоснабжение населенных пунктов Грудцинского сельсовета осуществляется от ГРС «Ворсма» по межпоселковому газопроводу среднего давления к газорегуляторным пунктам.

От газораспределительных пунктов (ГРП), где газ снижает давление до низкого (0,4 МПа), газ поступает потребителям по газопроводам низкого давления.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Газоснабжение индивидуальных жилых домов в д.Дуброво, с. Фроловское, Грудцинского сельсовета производится за счет баллонов со сжиженным газом. Сжиженный газ поступает с Ново-Горьковского нефтеперегонного завода через газонаполнительную станцию в г. Кстово. Сжиженный баллонный газ доставляется потребителям автотранспортом от газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Существующие магистральные газопроводы и межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления проложены подземным способом, газопроводы низкого давления в районах индивидуальной жилой застройки проложены в основном наземным способом на опорах, частично подземным способом.

2.6 Электроснабжение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Грудцинского сельсовета.

Электроснабжение потребителей Грудцинского сельсовета, осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии являются население, промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт.

Источником генерации электрической энергии для Павловского района, в т.ч. для Грудцинского сельсовета, является Чебоксарская ГЭС, установленной мощностью 1404 МВт, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска Чувашской Республики, Волжская ГЭС, установленной мощностью 2592,5 МВт, расположенная на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском, также Новогорьковская ТЭЦ, установленной мощностью 305МВт, (тепловой энергии - 942 Гкал/час), расположенной в г. Кстово Нижегородской области.

Связь ГЭС и ТЭЦ с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 500 и 220 кВ.

Электроснабжение населенный пунктов Грудцинского сельсовета осуществляется от ПС Ворсма 110/6 кВ, расположенной в г.Ворсма. От подстанций электроэнергия передается посредством воздушных линии электропередач ЛЭП 6 кВ к трансформаторным пунктам напряжением 6/0,4 кВ в населенных пунктах, от которых идет разводка по потребителям.

Общая протяженность ЛЭП 6кВ в границах Грудцинского сельсовета составляет 26,3 км.

На территории Грудцинского сельсовета находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детский сад, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ФАП, соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВОС в соответствии с требованием РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (приложение 2).

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Данные объекты обеспечены электроэнергией от двухтрансформаторных подстанций.

2.7 Связь

На территории Грудцинского сельсовета Павловского района услуги стационарной телефонной связи предоставляются ОАО «Ростелеком». Телефонная связь Грудцинского сельсовета обеспечивается через АТС. Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории Грудцинского сельсовета Павловского района представлена ведущими российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «Мегафон» (торговая марка «Мегафон»), «Tele 2 Россия» (торговая марка «Теле 2»). Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

2.8. Бытовые и промышленные отходы

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории Грудцинского сельсовета отсутствуют свалки ТБО – санкционированные. Твердые бытовые отходы сельсовета вывозятся спецмашинами на полигон ТБО, расположенный в Богородском районе (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области №300 от 15.05.2015г.).Существующая система сбора бытового мусора от населения и предприятий не обеспечивает 100% сбора всего образующегося мусора на территории поселения, часть мусора сбрасывается в леса, овраги. Остается нерешенной проблема ассенизационного автотранспорта в достаточном количестве для откачки стоков неканализованного частного сектора.

3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Перспектива развития территории муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области  рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования является генеральный план муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области.

3.1 Общая характеристика муниципального образования

Павловский муниципальный район расположен в северо-восточной части Нижегородской области. Районный административный центр – г. Павлово, расположенный в 93 км к юго-западу от г. Нижний Новгород.

Грудцинский сельсовет расположен в восточной части Павловского муниципального района.

Расстояние от с. Грудцино до г.Нижний Новгород – 83 км, до г. Павлово –21 км.

В состав Грудцинского сельсовета входят: с. Грудцино, д. Чудиново, с. Фроловское, д. Кишкино, д. Дуброво, д. Долотково.

Административным центром сельсовета  является  с Грудцино. Площадь муниципального образования – 10 259 га в том числе населенные пункты занимают 329,1 га (3,2 %).

Основной деятельностью в Грудцинском сельсовете является сельское хозяйство.

Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

3.2 Динамика и прогнозирование численности населения

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для  социально-экономической политики, планирования  экономического роста, в значительной мере влияющий на  устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояния рынка труда.

Численность населения  муниципального образования Грудцинский сельсовет  на 01.01.2017 г. составила 1538 человек. Плотность населения 1,56 чел./км2. В центре администрации села Грудцино проживает 1538 человек, остальное население расселяется в пяти населенных пунктах, а именно

Таблица 1 - Численность населения по населенным пунктам муниципального образования Грудцинский сельсовет на 1 января 2017 года

| Муниципальное образование | Численность населения на 1 января 2017 года |
| --- | --- |
| Грудцинский сельсовет | 1538 |
| с. Грудцино | 1227 |
| д. Долотково | 85 |
| д. Дуброво | 8 |
| д. Кишкино | 73 |
| с. Фроловское | 55 |
| д. Чудиново | 90 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Таблица 2– Оптимистический прогноз численности населения Грудцинского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование | Оптимистический сценарий |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| Грудцинский сельсовет | 1538 | 2334 | 4608 |
| с. Грудцино | 1227 | 1561 | 2086 |
| д. Долотково | 85 | 120 | 170 |
| д. Дуброво | 8 | 375 | 600 |
| д. Кишкино | 73 | 105 | 205 |
| с. Фроловское | 55 | 75 | 250 |
| д. Чудиново | 90 | 98 | 1297 |

3.3 Жилой фонд

Общая площадь жилищного фонда Грудцинского сельсовета составляет 45,149 тыс. м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по сельскому поселению составляет 28,2  м2/чел. Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Структура существующего жилого фонда Грудцинского сельсовета

| Наименование | Индивидуальные дома | Многоквартирные дома | Дачи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во проживающих, чел. | Кол-во домов | Общая площадь, кв. м |
| с. Грудцино | 460 | 26 | 17060 | 6 | 127 | 6073 | - | - | - |
| с. Фроловское | 79 | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Долотково | 76 | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Кишкино | 122 | - | 6016 | - | - | - | - | - | - |
| д. Чудиново | 47 | 21 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Дуброво | 3 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Н. Мякушки | 5 |  | 1000 | - | - | - |  |  |  |
| Итого | 792 | 47 | 39076 | 6 | 127 | 6073 | - | - | - |

Из показателей структуры жилого фонда можно сделать выводы, что основной вид застройки на территории сельсовета – индивидуальные жилые дома.

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения).

Исходя из наличия резервной территории для застройки Грудцинского сельсовета, существующий показатель жилищной обеспеченности (28,2 м2/чел.) на перспективу возможно увеличить до 35,0 м2/чел.

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства.

В качестве расчетного для новых территорий принимаем размер участка 15-20 соток.

Предполагается увеличение жилищной обеспеченности до 35,0 м2/чел. Планируемые территории под жилищное строительство представлены в таблице 4

Таблица 4 – Планируемые территории под жилищное строительство

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемая площадь населенного пункта, га | Планируемая площадь под жилищное строительство (I очередь), га | Планируемая площадь под жилищное строительство (расчетный срок), га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Грудцино | 208,8 | 19,0 | 30,0 |
| 2. | с. Фроловское | 37,1 | - | 10,0 |
| 3. | д. Долотково | 26,1 | - | 3,5 |
| 4. | д. Кишкино | 45,8 | - | 5,6 |
| 5. | д. Чудиново | 62,8 | 17,6 | 42,5 |
| 6. | д. Дуброво | 409,0 | 10 | 184,0 |
|  |  | 789,6 | 46,6 | 275,85 |

3.4 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.4.1 Водоснабжение

Расчет водопотребления Грудцинского сельсовета выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 (п.17 табл.1.1) и представлен в таблице 5. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,1.

Таблица 5 – Прогноз спроса на Водопотребление Грудцинского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во до конца 2025г. | Водопотребление до конца 2025г | Кол-во до конца 2035г | Водопотребление до конца 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. Сут, мі/сут | Сред. Год., тыс. мі/год | Макс. Сут., мі/сут |  | Сред. Сут, мі/сут | Сред. Год., тыс. мі/год | Макс. Сут., мі/сут |
| С. Грудцино |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 1561 | 249,76 | 91,16 | 274,74 | 2086 | 333,76 | 121,82 | 367,14 |
| 2 | Неучтенные расходы | % |  |  | 12,49 | 4,56 | 13,74 |  | 16,69 | 6,09 | 18,36 |
| 3 | Полив | чел. | 50 | 1561 | 78,05 | 9,37 | 78,05 | 2086 | 104,30 | 12,52 | 104,30 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 37,46 | 9,37 | 41,21 |  | 50,06 | 12,52 | 55,07 |
|  | Итого: |  |  | 1561 | 377,76 | 114,45 | 407,73 | 2086 | 504,81 | 152,95 | 544,86 |
| Д. Долотково |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 120 | 19,20 | 7,01 | 21,12 | 170 | 27,20 | 9,93 | 29,92 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,96 | 0,35 | 1,06 |  | 1,36 | 0,50 | 1,50 |
| 7 | Полив | чел. | 50 | 120 | 6,00 | 0,72 | 6,00 | 170 | 8,50 | 1,02 | 8,50 |
|  | Итого: |  |  | 120 | 26,16 | 8,08 | 28,18 | 170 | 37,06 | 11,44 | 39,92 |
| д. Дуброво |
| 9 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 375 | 60,00 | 21,90 | 66,00 | 600 | 96,00 | 35,04 | 105,60 |
| 10 | Неучтенные расходы | % |  |  | 3,00 | 1,10 | 3,30 |  | 4,80 | 1,75 | 5,28 |
| 11 | Полив | чел. | 50 | 375 | 18,75 | 2,25 | 18,75 | 600 | 30,00 | 3,60 | 30,00 |
|  | Итого: |  |  | 375 | 81,75 | 25,25 | 88,05 | 600 | 130,80 | 40,39 | 140,88 |
| д. Кишкино |
| 13 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 105 | 16,80 | 6,13 | 18,48 | 205 | 32,80 | 11,97 | 36,08 |
| 14 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,84 | 0,31 | 0,92 |  | 1,64 | 0,60 | 1,80 |
| 15 | Полив | чел. | 50 | 105 | 5,25 | 0,63 | 5,25 | 205 | 10,25 | 1,23 | 10,25 |
|  | Итого: |  |  | 105 | 22,89 | 7,07 | 24,65 | 205 | 44,69 | 13,80 | 48,13 |
| с. Фроловское |
| 17 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 75 | 12,00 | 4,38 | 13,20 | 250 | 40,00 | 14,60 | 44,00 |
| 18 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,66 |  | 2,00 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 1,80 | 0,45 | 1,98 |  | 6,00 | 1,50 | 6,60 |
| 19 | Полив | чел. | 50 | 75 | 3,75 | 0,45 | 3,75 | 250 | 12,50 | 1,50 | 12,50 |
|  | Итого: |  |  | 75 | 18,15 | 5,50 | 19,59 | 250 | 60,50 | 18,33 | 65,30 |
| Д. Чудиново |
| 20 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 98 | 15,68 | 5,72 | 17,25 | 1297 | 99,68 | 36,38 | 109,65 |
| 21 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,78 | 0,29 | 0,86 |  | 4,98 | 1,82 | 5,48 |
| 22 | Полив | чел. | 50 | 98 | 4,90 | 0,59 | 4,90 | 1297 | 31,15 | 3,74 | 31,15 |
|  | Итого: |  |  | 98 | 21,36 | 6,60 | 23,01 | 1297 | 135,81 | 41,94 | 146,28 |
|  | ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: |  |  | 2334 | 548,08 | 166,94 | 591,21 | 4608 | 913,68 | 278,85 | 985,37 |

3.4.2 Противопожарное водоснабжение

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии СП 8.13130.2009 и приведены в таблице 6

Таблица 6 Прогноз спроса расходов  на наружное пожаротушение Грудцинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Общий расход до конца 2025г. | Общий расход до конца 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до конца 2025г.. | до конца 2035г. | до конца 2025г. | до конца 2035г. |  | л/с | мі/сут | л/с | мі/сут |
| 1 | с. Грудцино | 1561 | 2086 | 10 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 | 12,5 | 135 |
| 2 | д. Долотково | 120 | 170 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 3 | д. Дуброво | 375 | 600 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 4 | д. Кишкино | 105 | 205 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 5 | с. Фроловское | 75 | 250 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 6 | д. Чудиново | 98 | 1297 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
|  | Итого: | 2334 | 4608 | 35 | 35 | 5 | 40 | 432 | 40 | 432 |

3.4.3 Водоотведение

Согласно СП 32.13330.2012 п. 5.1.1 при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 (п.15 табл.1.1) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Следовательно, расходы сточных вод составят:

- с. Грудцино– 400 м3/сут;

- д. Долотково– 35 м3/сут.

- д. Дуброво– 125 м3/сут.

- д. Кишкино– 45 м3/сут.

- с. Фроловское– 55 м3/сут.

- д. Чудиново– 130 м3/сут.

3.4.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение планируемых промышленных предприятий предлагается от собственных источников тепла, расположенных на промышленных площадках.

Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников.

3.4.5 Газоснабжение

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 62.13330.2011* (п.19 табл. 1.1) и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250м3. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 7

Таблица 7. – Прогноз расход природного газа населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, тыс.куб.м/год | Расход на предприятия обслуживания, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до конца 2025г | до конца 2035г | до конца 2025г | до конца 2035г | до конца 2025г | до конца 2035г |
| 1 | с. Грудцино | 1561 | 2086 | 390,25 | 521,50 | 19,51 | 26,08 |
| 2 | д. Долотково | 120 | 170 | 30,00 | 42,50 | 1,50 | 2,13 |
| 3 | д. Дуброво | 375 | 600 | 93,75 | 150,00 | 4,69 | 7,50 |
| 4 | д. Кишкино | 105 | 205 | 26,25 | 51,25 | 1,31 | 2,56 |
| 5 | с. Фроловское | 75 | 250 | 18,75 | 62,50 | 0,94 | 3,13 |
| 6 | д. Чудиново | 98 | 1297 | 24,50 | 155,75 | 1,23 | 7,79 |
|  | Итого | 2334 | 4608 | 583,50 | 983,50 | 29,18 | 49,18 |

3.4.6 Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки потребителей Грудцинского сельсовета подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции «Расчетные электрические нагрузки» от 29.06.1999 года таблица 2.4.3.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях, и индивидуальной застройке принято от индивидуальных отопительных установок. Расчетную электрическую нагрузку на отопление, а также резерв мощности принимаем в размере 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки каждого населенного пункта.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5 и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Мелкопромышленные потребители, питающие по городским распределительным сетям, учтены коэффициентом 1,4 согласно табл. 2.4.3. примечания п.5.

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 6 кВ ЦП (РП):

- для объектов промышленного и производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку;

- для объектов транспортно-логистической системы ≈ 20 Вт/м2 производственной площади;

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы Грудцинского сельсовета приведен в таблице 8

Таблица 8– Прогноз энергопотребления Грудцинского сельсовета

| Потребители | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/ед | до конца 2025г | до конца 2035г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка |
| с. Грудцино |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 1561 | 1276,84 | 2086 | 1706,26 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 242000 | 11712,80 | 242000 | 11712,80 |
| Итого: |  |  |  | 12989,64 |  | 13419,06 |
| д. Долотково |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 120 | 98,16 | 170 | 139,05 |
| Итого: |  |  |  | 98,16 |  | 139,05 |
| д. Дуброво |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 375 | 306,74 | 600 | 490,78 |
| Итого: |  |  |  | 306,74 |  | 490,78 |
| д. Кишкино |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 105 | 85,89 | 205 | 167,68 |
| Итого: |  |  |  | 85,89 |  | 167,68 |
| с. Фроловское |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 75 | 61,35 | 250 | 204,49 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 127000 | 6146,80 | 127000 | 6146,80 |
| Итого: |  |  |  | 61,35 |  | 204,49 |
| д. Чудиново |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 98 | 92,49 | 1297 | 587,99 |
| Итого: |  |  |  | 92,49 |  | 587,99 |
| Всего по поселению: |  |  |  | 13634,25 |  | 15009,05 |

3.4.7 Системы связи и информации

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  муниципального образования сельское поселение Грудцинский сельсовет предполагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

3.4.8. Бытовые и промышленные отходы

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом количества населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1 Система водоснабжения

Программой предполагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в с. Грудцино, д. Долотково, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново. Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета и целевые показатели  представлены в таблице 9 и 10

Таблица 9 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1 очередь строительства |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в с. Грудцино | Протяженность 0,96 км |
| 2 | Тампонирование скважины в с. Грудцино | 2 ед. |
| 3 | Тампонирование скважины в д. Долотково | 1 ед. |
| На расчетный срок |
| 4 | Строительство водопроводных сетей с. Грудцино | Протяженность 0,51 км |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в д. Кишкино | Протяженность 2,41 км |
| 6 | Строительство водозабора в д. Кишкино | Производительность 50,0 м3/сут |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в с. Фроловское | Протяженность 2,80 км |
| 8 | Строительство водозабора в с. Фроловское | Производительность 70,0 м3/сут |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д. Дуброво | Протяженность 7,17 км |
| 10 | Строительство водозабора в д. Дуброво | Производительность 150,0 м3/сут |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в д. Чудиново | Протяженность 1,83 км |
| Примечание: - состав сооружений и мощности водозаборов, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

Таблица 10-  Перечень целевых показателей развития систем холодного водоснабжения

| Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | Первая очередь | Расчетный срок (включая 1 очередь) |
| Реализация холодной воды | тыс.м3/год | 110 | 166,94 | 278,85 |
| Число единиц потребления воды: | чел. (ед.) | 1538 | 2334 | 4608 |
| Общая протяжённость сети ХВС | км | 9,55 | 10,51 | 25,23 |

4.2. Система противопожарного водоснабжения

Программой предлагается для обеспечения подачи воды на пожаротушение установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.20 табл.1.1). Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение программой предлагается строительство новых и использование существующих водоемов (резервуаров). Действующий напор в сетях водопровода данных населенных пунктах должен быть обеспечен не менее 10 м.

Кроме этого, в населенных пунктах Грудцинского сельсовета для обеспечения подачи воды на пожаротушение проектом предлагается использование существующих пожарных водоемов и прудов.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды.

Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета и целевые показатели представлены в таблице 12 и 13.

Таблица 12 – Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1 очередь строительства |
| 1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Грудцино | 20 ед. |
| 2 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Долотково | 10 ед. |
| 3 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Чудиново | 3 ед. |
| На расчетный срок |
| 4 | Строительство пожарного резервуара в с. Грудцино | 1 × 35 м3 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Грудцино | 7 ед. |
| 6 | Строительство пожарного резервуара в с. Фроловское | 2 × 35 м3 |
| 7 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Фроловское | 14 ед. |
| 8 | Строительство пожарного резервуара в д.Дуброво | 5 × 35 м3 |
| 9 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д.Дуброво | 20 ед. |
| 10 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Чудиново | 9 ед. |
| Примечание: - количество и прочие характеристики объектов пожарной охраны уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

Таблица 13 - Перечень целевых показателей развития систем противопожарного водоснабжения

| Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | Первая очередь | Расчетный срок (включая 1 очередь) |
| Реализация воды на наружное пожаротушение | м3/сут | 284 | 432 | 432 |
| Количество пожарных гидрантов на водопроводных сетях | Шт. | 0 | 33 | 83 |

4.3  Система водоотведения

Программой предлагается 2 варианта создание централизованной системы водоотведения:

1. с комплексом очистных сооружений во всех населенных пунктах. В д. Дуброво и д. Чудиново предусматривается строительство напорной канализации с устройством насосных станций. В остальных населенных пунктах канализация самотечная;

2. строительство канализационных коллекторов в с. Грудцино, д. Долотково, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново.

Также владельцы индивидуальных жилых домов, по согласованию с местными органами надзора, могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 22 июня 2000 г.).

Мероприятия по развитию системы водоотведения Грудцинского сельсовета  и целевые показатели представлены в таблице 14 и 15

Таблица 14 – Мероприятия по развитию системы водоотведения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На первую очередь |
| 1 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с.Грудцино | Производительность 400 м3/сут |
| 2 | Строительство канализационного коллектора в с. .Грудцино | Протяженность 7,6 км |
| На расчетный срок |
| 3 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Долотково | Производительность 35 м3/сут |
| 4 | Строительство канализационного коллектора в д. Долотково | Протяженность 1,23 км |
| 5 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Кишкино | Производительность 45 м3/сут |
| 6 | Строительство канализационного коллектора в д. Кишкино | Протяженность 1,8 км |
| 7 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с. Фроловское | Производительность 55 м3/сут |
| 8 | Строительство канализационного коллектора в с. Фроловское | Протяженность 2,67 км |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции в с. Фроловское | Производительность 55 м3/сут |
| 10 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Дуброво | Производительность 125 м3/сут |
| 11 | Строительство канализационной насосной станции в д. Дуброво | Производительность 140 м3/сут |
| 12 | Строительство канализационного коллектора в д. Дуброво | Протяженность 8,26 км |
| 13 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Чудиново | Производительность 130 м3/сут |
| 14 | Строительство канализационной насосной станции в д. Чудиново | Производительность 150 м3/сут |
| 15 | Строительство канализационного коллектора в Чудиново | Протяженность 2,04 км |
| Примечание: - состав сооружений, мощности и прочие характеристики очистных сооружений, а также протяженность канализационных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

Таблица 15 Перечень целевых показателей развития систем водоотведения

| Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | Первая очередь | Расчетный срок (включая 1 очередь) |
| Реализация услуги водоотведения | м3/сут. | 0 | 431,4 | 707,0 |
| Число единиц для расчёта поступления сточных вод: канализации | чел. (ед.) | 0 | 2334 | 4608 |
| Протяжённость коллектора | км | 0 | 7,6 | 23,6 |

4.4. Система электроснабжения

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Грудцинского сельсовета и целевые показатели представлены в таблице 16 и 17.

Таблица 16 – Мероприятия по развитию системы электроснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На расчетный срок |
| 1 | Строительство трансформаторной подстанции в с. Грудцино 6/0,4 кВ | 1×250 кВА |
| 2 | Строительство ЛЭП 6 кВ в с. Грудцино | Протяженность 0,35 км |
| 3 | Строительство трансформаторной подстанции в д. Чудиново 6/0,4 кВ | 1×250 кВА |
| 4 | Строительство ЛЭП 6 кВ в д. Чудиново | Протяженность 0,12 км |
| 5 | Строительство трансформаторной подстанции в д. Дуброво 6/0,4 кВ | 3×250 кВА |
| 6 | Строительство ЛЭП 6 кВ в д. Дуброво | Протяженность 5,66 км |
| 7 | Строительство трансформаторной подстанции в с. Фроловское 6/0,4 кВ | 1×250 кВА |
| 8 | Строительство ЛЭП 6 кВ в в с. Фроловское | Протяженность 0,34 км |
| Примечание: - мощности трансформаторных подстанций и протяженности ЛЭП 6 кВ уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

Таблица 17 -  Перечень целевых показателей развития систем электроснабжения

| Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | Первая очередь | Расчетный срок (включая 1 очередь) |
| Реализация электроэнергии | тыс.кВт*ч/год | 3279,3 | 4976,5 | 5478,3 |
| Число основных потребителей (население) | чел. | 1538 | 2334 | 4608 |
| Общая протяженность электрических сетей | км | 26,3 | 26,3 | 32,4 |
| Количество ТП на территории поселения | единиц | 4 | 10 | 10 |

4.5 Система газоснабжения

Основные мероприятия газификации Грудцинского сельсовета на проектный период:

- разработка и утверждение Схемы газификации населенных пунктов поселения;

- строительство согласно Схеме газификации поселения внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов к населенным пунктам и перевод потребителей с сжиженного газа на сетевой;

Строительство межпоселковых газопроводов, согласно плану-графику строительных работ, осуществляется ОАО «Газпром».

Прокладка газопроводов до населенных пунктов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта).

Газорегуляторные пункты принимаются в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения Грудцинского сельсовета и целевые показатели представлены в таблице 18 и 19

Таблица 18- Мероприятия по развитию системы газоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На расчетный срок |
| 1 | Разработка и утверждение схемы газификации с. Фроловское |  |
| 2 | Разработка и утверждение схемы газификации д. Дуброво |  |
| 3 | Строительство газопровода с. Фроловское | 8км |
| 4 | Строительство газопровода д. Дуброво | 7,8км |

.Таблица19.- Перечень целевых показателей развития систем газоснабжения

| Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | Первая очередь | Расчетный срок (включая 1 очередь) |
| Реализация газопотребления | тыс.куб.м/год | 408,5 | 612,68 | 1032,68 |
| Число основных потребителей (население) | чел. | 1538 | 2334 | 4608 |
| Общая протяженность газопровода | км | 48 | 48 | 63,8 |

4.6 Бытовые и промышленные отходы

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды Грудцинского сельсовета программой предлагается:

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории Грудцинского сельсовета;

- приобретение евроконтейнеров

Согласно общей схеме расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области (постановление правительства Нижегородской области № 300 от 15.05.2015г.) Павловский район относится к зоне обслуживания полигона в Богородском районе

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от школ основного образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 0,24-1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.)

Целевые показатели представлены в таблице 20

Таблица -20 Перечень целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов

| Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | Первая очередь | Расчетный срок (включая 1 очередь) |
| Накопление ТБО | тыс. м³/год | 3,4 | 5,1 | 10,1 |
| Численность населения чел. | чел. | 1538 | 2334 | 4608 |
| Наличие евроконтейнеров | Шт. | 0 | 30 | 60 |

5. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

6.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2035 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в таблице 21

Таблица 21 СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Система водоснабжения | 2018-2035г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 3300,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020год |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035 год |  |  |  |  | 2800,0 |  |
| 1.1 | Строительство водопроводных сетей в с. Грудцино | 2018г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тампонирование скважины в с. Грудцино, д. Долотково | 2020г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство водопроводных сетей с. Грудцино, д. Чудиново д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво | 2023-2035г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 2000,0 |  |
| 1.4 | Строительство водозабора в д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво | 2023-2035г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 800,0 |  |
| 2. | Система противопожарного водоснабжения | 2021-2035г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 2.1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Грудцино, д. Долотково, д. Чудиново, с. Фроловское, д. Дуброво | 2022г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство пожарного резервуара в с. Грудцино, с. Фроловское, д. Дуброво, | 2023-2035г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 3. | Система водоотведения | 2023-2035г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 4000,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 4000,0 |  |
| 3.1 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с.Грудцино, д. Долотково. д. Кишкино. с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново | 2023-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 900,0 |  |
| 3.2 | Строительство канализационного коллектора в с. Грудцино, д. Долотково, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново | 2023-2035г.г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 2500,0 |  |
| 3.3 | Строительство канализационной насосной станции в с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново | 2023-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 4 | Система электроснабжения | 2023-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 1200,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 1200,0 |  |
| 4.1 | Строительство трансформаторной подстанции в с. Грудцино 6/0,4кВ, д. Чудиново 6/0,4кВ, д. Дуброво 6/0,4кВ,с. Фроловское 6/0,4кВ | 2023-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 800,0 |  |
| 4.2 | Строительство ЛЭП 6 кВ в с. Грудцино, д. Чудиново, д. Дуброво, с. Фроловское | 2023-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 5. | Система газоснабжения | 2023-2035 | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 1900,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 1900,0 |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение схемы газификации с. Фроловское, д. Дуброво | 2023-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 5.2 | Строительство газопровода с. Фроловское, д. Дуброво | 2023-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 1600,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 1600,0 |  |
| 6. | Бытовые и промышленные отходы |  | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 950,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 6.1 | Разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории МО Грудцинский сельсовет | 2019г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Приобретение евроконтейнеров | 2019-2035г. | Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет | Всего |  |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2023-2035год |  |  |  |  | 500,0 |  |
| Итого по программе | Всего |  |  |  |  | 12050,0 |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  | 150,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  | 2021год |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | 2022год |  |  |  |  | 400,0 |  |
|  | 2023-2035год |  |  |  |  | 10800,0 |  |

Объём средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области на соответствующий финансовый год

7.Обосновывающие материалы

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные услуги

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированных в областных и районных программах по развитию территории позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в Грудцинском сельсовете производилась на основе следующих данных:

- динамика изменения численности населения муниципального образования в период 2005-2015 гг. (на начало года);

- информация о числе прибывших и выбывших за 2005-2015 гг. (в разрезе населенных пунктов);

- информация по возрастному и половому составу на 01.01.2015 г. (в том числе данные в разрезе населенных пунктов);

- структура занятости населения на 01.01.2014 г.

Численность Грудцинского сельсовета приведена в таблице 3.1.

Динамика численности населения в сельсовете за период 2005 – 2015гг. приведена в таблице 3.2 и на рисунке 3.1. По отношению к показателю 2005 г. на начало 2015 г. численность населения незначительно снизилась.

Таблица 3.1 - Оценка численности постоянного населения на 1 января 2015 года

| Муниципальное образование | Численность населения на 1 января 2015 года |
| --- | --- |
| Грудцинский сельсовет | 1603 |
| с. Грудцино | 1261 |
| д. Долотково | 94 |
| д. Дуброво | - |
| д. Кишкино | 92 |
| с. Фроловское | 69 |
| д. Чудиново | 87 |

Таблица 3.2 -  Динамика численности населения сельсовета на 2005-2015 гг.

| Наименование | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 1638 | 1635 | 1631 | 1629 | 1628 | 1628 | 1624 | 1621 | 1613 | 1609 | 1603 |
| Естественный прирост, чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Механический прирост, чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 3.1 - Динамика численности населения сельсовета

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о незначительных изменениях численности населения в сельсовете. За период 2005-2015 гг. численность населения снизилась на 35 человек, что говорит о несущественном снижении численности населения.

В общей численности населения сельсовета распределение в разрезе населённых пунктов выглядит следующим образом (% от общей численности поселения):

- с. Грудцино – 78,7%;

- д. Долотково – 5,9%;

- д. Дуброво – 0%;

- д. Кишкино – 5,7%;

- с. Фроловское – 4,3%;

- д. Чудиново – 5,4%.

Возрастно-половая структура населения на начало 2015 г. имеет следующий вид:

- население младше трудоспособного возраста - 261 человек (16,3 % от общей численности населения);

- население трудоспособного возраста - 885 человек (55,2% от общей численности населения);

- население старше трудоспособного возраста - 457 человек (28,5% от общей численности населения);

- мужчин - 736 человек (45,9% от общей численности населения);

- женщин - 867 человек (54,1% от общей численности населения).

Возрастная структура населения отлична от благоприятной для естественного воспроизводства (30% – 50% – 20%), но в перспективе, возможно, изменение структуры с максимальным приближением к оптимуму.

Рисунок 3.2 – Структура занятости населения Грудцинского сельсовета

Расчет численности населения проводился на основе следующих показателей:

- тенденции изменения численности населения Грудцинского сельсовета за последние годы (оптимистичный прогноз).

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N х (1+n/100)Т,

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Первая очередь (10 лет): Н = 1603*(1+1,5/100)10= 2334 человека.

Расчетный период (10 лет): Н = 2334*(1+1,5/100)10= 4608 человек.

Таблица 3.3 – Оптимистический прогноз численности населения Грудцинского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование | Оптимистический сценарий |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| Грудцинский сельсовет | 1603 | 2334 | 4608 |
| с. Грудцино | 1261 | 1561 | 2086 |
| д. Долотково | 94 | 120 | 170 |
| д. Дуброво | - | 375 | 600 |
| д. Кишкино | 92 | 105 | 205 |
| с. Фроловское | 69 | 75 | 250 |
| д. Чудиново | 87 | 98 | 1297 |

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения Грудцинского сельсовета проектом принимается на первую очередь строительства (2025 год) – 2334 человека, на расчетный срок (2035 год) – 4608 человек, как оптимистический вариант при условии выполнения ниженазванных мероприятий.

В среднесрочной перспективе позитивные тенденции в демографическом развитии сохранятся. Улучшение демографического развития обусловлено структурой населения, повышением уровня жизни населения, реализации ряда программ по улучшению демографической ситуации.

Несмотря на то, что рождаемости способствует политика государства, направленная на укрепление института семьи, на повышение социальной защиты молодых, многодетных и малообеспеченных семей, рождаемость в сельсовете остается низкой.

Более динамичному улучшению демографической ситуации, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, препятствует стремительное распространение вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

Основными причинами смертности населения являются заболевания сердечно - сосудистой системы, онкологические, заболевания желудочно-кишечного тракта.

На демографический потенциал сельсовета миграционные процессы оказывают существенное влияние. В прогнозируемом периоде планируется миграционный прирост, который значительно увеличится за счет внутренней миграции.

Улучшение демографической ситуации в сельсовете возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов. Развитие сельского хозяйства.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства.

5. Увеличение территории промышленных площадок, объектов торговли и логистики.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения

В связи с вышеизложенным, с учетом  прогнозируемой  положительной  динамики  численности  населения, ожидается увеличение объема потребления коммунальных ресурсов. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы представлен в разделе 3.4.

.

7.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Грудцинский сельсовет, представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В Муниципальном образовании Грудцинский сельсовет на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в существующих системах коммунальной инфраструктуры, а также организация новых систем коммунальной инфраструктуры.

Число единиц потребления. Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к существующим системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей, а также в связи с организацией новых систем коммунальной инфраструктуры. Протяжённость сетей ресурсоснабжения. Планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей и организация новых систем коммунальной инфраструктуры потребует прокладки новых участков газовых, водопроводных, канализационных и электрических сетей, в результате чего общие протяжённости данных сетей увеличатся.

Ниже в разделе 7.5. настоящей Программы приводится обоснование прогнозных значений представленных выше целевых показателей отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

7.3 Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

### 7.3.1 Водоснабжение.

В муниципальном образовании Грудцинский сельсовет  централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения имеется только в с. Грудцино, д. Чудиново, д. Долотково. Водоснабжение в  муниципальном образовании Грудцинский сельсовет  осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (90 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению является МУП «Водоканал» г. Павлово.

Проблемы в области водоснабжения:

1. Изношенность централизованного водопровода

2. Отсутствие централизованного водопровода в остальных населенных пунктах;

### 7.3.2 Водоотведение

В настоящее время на территории Грудцинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Население частных домов пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующей откачкой спецмашинами.          Проблемы в области водоотведения:

1. отсутствие централизованной системы водоотведения во всех населенных пунктах муниципального образования Грудцинский сельсовет.

### 7.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории Грудцинского сельсовета полигоны ТБО отсутствуют. Твердые бытовые отходы сельсовета вывозятся спецмашинами на полигон ТБО, расположенный в Богородском районе (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области №300 от 15.05.2015г.)

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения на должном уровне организованна, не  всех населенных пунктах  поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Требуется новый подход к утилизации ТКО, а также введение раздельного сбора мусора

Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:

1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

### 7.3.4 Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского Совета обеспечивает одна организация:

- Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

1. Возникновение незначительных перепадов напряжения в часы максимального электропотребления

2.Присутствует износ сетей и оборудования.

### 7.3.5 Газоснабжение

В муниципальном образовании Грудцинский сельсовет  газоснабжение имеется только в с. Грудцино, д. Кишкино, д. Чудиново, д. Долотково.

Проблемы в области газоснабжения:

- Отсутствие газоснабжения в  некоторых населенных пунктах муниципального образования Грудцинский сельсовет

## 7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение качеством и количеством питьевой воды населения.

- обеспечение более комфортных условий проживания населения

- повышение мощности и надежности систем электроснабжения

-обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.

Водоснабжение В настоящее время на территории муниципального образования Грудцинский сельсовет централизованная система водоснабжения имеется не во всех населенных пунктах. К тому же в данной системе прогнозируется увеличение объёмов водопотребления за счет увеличения количества потребителей. Поэтому для повышения уровня надёжности функционирования систем ХВС и для улучшения качества жизни населения  планируется строительство водопроводных сетей в населенных пунктах муниципального образования Грудцинский сельсовет.

Водоотведение. В настоящее время на территории муниципального образования Грудцинский сельсовет водоотведение осуществляется децентрализованным способом. Поэтому для улучшения состояния окружающей среды и для улучшения условий проживания населения в 2023-2035г. планируется организация централизованной системы водоотведения. К данной системе предполагается подключить все населенные пункты муниципального образования Грудцинский сельсовет.

Электроснабжение В связи с увеличением количества потребителей в системах электроснабжения муниципального образования Грудцинский сельсовет ожидается рост объёмов потребления. Поэтому для оптимального распределения электроэнергии между потребителями (существующими и запланированными) и недопущения возникновения перепадов напряжения в часы максимального электропотребления предполагается построить новые трансформаторные подстанции и новые участки электрических сетей в 4-х населенных пунктах муниципального образования Грудцинский сельсовет (с. Грудцино, д. Чудиново, д. Дуброво, с. Фроловское)

Газоснабжение В настоящее время на территории муниципального образования Грудцинский сельсовет газоснабжение имеется не во всех населенных пунктах. К тому же в данной системе прогнозируется увеличение объёмов газопотребления за счет увеличения количества потребителей Поэтому для улучшения качества жизни населения  планируется строительство газопровода в. С. Фроловское и д. Дуброво

Сбор и утилизация ТБО К 2035 г. на территории муниципального образования Грудцинский сельсовет прогнозируется увеличение объёма накопления отходов за счет увеличения числа потребителей. Поэтому для улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании Грудцинский сельсовет планируется разработать и утвердить схему санитарной очистке и заменить имеющиеся мусорные контейнеры на более современные - евроконтейнеры.

## 7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению муниципального образования Грудцинский сельсовет на общую сумму 8000 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2018-2035 г. строительство водопроводных сетей в с. Грудцино, д. Чудиново, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво  – 2300 тыс. рублей.

2020г.. – Тампонирование скважины в с. Грудцино, д. Долотково- 200 тыс. рублей

2023-2035 г. Строительство водозабора в д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво- 800 тыс. рублей

В области системы противопожарного водоснабжения запланировано:

2022год установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях – 300 тыс. рублей

2023-2035г. Строительство пожарного резервуара в с. Грудцино, с. Фроловское, д. Дуброво- 400 тыс. рублей

В области водоотведения запланировано:

2023-2035 гг. – Строительство канализационного коллектора во всех населенных пунктах муниципального образования Грудцинский сельсовет- 2500 тыс. рублей

2023-2035г. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки во всех населенных пунктах муниципального образования Грудцинский сельсовет-900 тыс. рублей

2023-2035 гг. Строительство канализационной насосной станции в с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново- 600 тысяч рублей

В области электроснабжения.

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 1200 тыс.руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения  необходимы следующие мероприятия:

2023-2035гг.- Строительство трансформаторной подстанции 6/0,4кВ в с. Грудцино, д. Чудиново, д. Дуброво, с. Фроловское-800тыс. руб.

2023-2035гг. – Строительство ЛЭП 6 кВ в с. Грудцино, д. Чудиново, д. Дуброво, с. Фроловское – 400тыс. рублей

В области газоснабжения

Общая сумма инвестиционных проектов по газоснабжению составляет 1900 тыс.руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере газоснабжения позволит:

- Обеспечить население  с. Фроловское и д. Дуброво  природным газом

В рамках развития инфраструктуры газоснабжения  необходимы следующие мероприятия:

2023-2035г.Разработка и утверждение схемы газификации с. Фроловское, д. Дуброво -300 тыс.рублей

2023-2035гг. Строительство газопровода с. Фроловское, д. Дуброво-1600 тыс. рублей

В системе бытовых и промышленных отходов

Общая сумма инвестиционных проектов по бытовым и промышленным отходам составляет 950 тыс.руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в этой сфере позволит:

- улучшить экологическую ситуацию в муниципальном образовании Грудцинский сельсовет

В рамках развития необходимы следующие мероприятия:

2019 год Разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории МО Грудцинский сельсовет -50 тыс. рублей

2019-2035г. Приобретение евроконтейнеров -900 тыс. рублей

## 7.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2035, по мере возможности и изыскания финансовых средств

## 7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Грудцинский сельсовет. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 7.9

## 7.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения муниципального образования Грудцинский сельсовет. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования Грудцинский сельсовет совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 8,6%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 12%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – 15%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 92%.

## 7.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.