ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАРЕЖСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2035 ГОДЫ

2017 г.

Содержание

Глава 1. Паспорт Программы  ……………………………………………………………………3

Глава 2. Демографическое развитие муниципального образования………………………5

Глава 3. Гидрогеологические условия…………………………………………………………..8

Глава 4. Климатические условия…………………………………………………………………8

Глава 5. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры...10

Глава 6. Перспективы развития муниципального образования Варежский сельсовет и прогноз спроса на коммунальные услуги……………………………………………………… 15

Глава 7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………...18

Глава 8. Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры………….19

Глава 9.Финансирование мероприятий в части развития коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………………..32

Глава 10. Ресурсное обеспечение программы………………………………………………...40

Глава 11. Управление программой………………………………………………………………40

Глава 12. Ожидаемые результаты……………………………………………………………….43

Глава 13. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности…………………………………………………………………………….44

Глава 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАРЕЖСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2035 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области на 2018-2035 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Сельский Совет муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители Программы | МУП «Водоканал» (по согласованию); МУП «Благоустройство» (по согласованию); ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (по согласованию); ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласованию) |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2018-2035 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета администрации муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области и иных источников составляет 8257,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 235,0 тыс. рублей; 2019 год – 892,0 тыс. рублей; 2020 год – 1940,0 тыс. рублей; 2021 год – 1165,0 тыс. рублей; 2022 год – 1060,0 тыс. рублей; 2023 – 2035 годы – 2265,0 тыс.рублей; |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования - Реконструкция изношенных водопроводных сетей - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления 2.В сфере газификации: - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления; 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

# Глава 2.  Демографическое развитие муниципального образования

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированных в областных и районных программах по развитию территории позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в муниципальном образовании «Варежское сельское поселение» производилась на основе следующих данных:

- информация по половому составу на 01.01.2010 г.

Численность Варежского сельского поселения приведена в таблице 1.

Динамика численности населения в Варежском сельском поселении за период 2012 – 2015 гг. (согласно данным РОССТАТа) приведена в таблице 2. По отношению к показателю 2012 г. На начало 2015 г. Численность населения уменьшилась на 1,7%.

Таблица 1- Численность постоянного населения на 1 января 2010 года

| Наименование территории | 2002 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |  |  |  | мужчины | женщины |
| Село Вареж | 407 | 177 | 230 | 43,5 | 56,5 | 365 | 162 | 203 | 44,5 | 56,5 |
| деревня Аксентьево | 56 | 20 | 36 | 35,7 | 64,3 | 41 | 17 | 24 | 41,5 | 58,5 |
| деревня Бандино | 36 | 8 | 28 | 22,2 | 77,8 | 28 | 10 | 18 | 35,7 | 64,3 |
| деревня Большое Иголкино | 66 | 25 | 41 | 37,9 | 62,1 | 45 | 20 | 25 | 44,4 | 55,6 |
| деревня Бужерово | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| деревня Вакулово | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| деревня Выборково | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 66,7 | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 25,0 |
| деревня Горбаново | 3 | 0 | 3 |  | 100,0 | 2 | 0 | 2 |  | 100,0 |
| деревня Криуша | 73 | 31 | 42 | 42,5 | 57,5 | 52 | 25 | 27 | 48,1 | 51,9 |
| деревня Кряжи | 198 | 90 | 108 | 45,5 | 54,5 | 161 | 76 | 85 | 47,2 | 52,8 |
| деревня Липовицы | 8 | 4 | 4 | 50,0 | 50,0 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Лохани | 179 | 80 | 99 | 44,7 | 55,3 | 160 | 67 | 93 | 41,9 | 58,1 |
| деревня Максаково | 44 | 17 | 27 | 38,6 | 61,4 | 26 | 7 | 19 | 26,9 | 73,1 |
| село Малое Иголкино | 217 | 105 | 112 | 48,4 | 51,6 | 181 | 80 | 101 | 44,2 | 55,8 |
| деревня Михалицы | 19 | 7 | 12 | 36,8 | 63,2 | 17 | 7 | 10 | 41,2 | 58,8 |
| деревня Мошково | 31 | 14 | 17 | 45,2 | 54,8 | 29 | 14 | 15 | 48,3 | 51,7 |
| деревня Ново | 61 | 27 | 34 | 44,3 | 55,7 | 54 | 25 | 29 | 46,3 | 53,7 |
| деревня Пурка | 148 | 54 | 94 | 36,5 | 63,5 | 121 | 48 | 73 | 39,7 | 60,3 |
| деревня Чирьево | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| деревня Чирятьево | 27 | 7 | 20 | 25,9 | 74,1 | 19 | 7 | 12 | 36,8 | 63,2 |
| деревня Шамшилово | 24 | 10 | 14 | 41,7 | 58,3 | 10 | 5 | 5 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Юрьевец | 56 | 23 | 33 | 41,1 | 58,9 | 53 | 23 | 30 | 43,4 | 56,6 |

Таблица 2 – Динамика численности населения сельского поселения на 2012-2015 гг.

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 1379 | 1403 | 1409 | 1355 |
| Ежегодный рост (убыль), % |  | 102 | 100,1 | 96 |

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о убыли динамического изменения численности населения в Варежском сельском поселении. За период 2012-2015 гг. численность населения уменьшилась на 24 человека, что в среднем за год составило 8 человек в год.

Расчет численности населения проводился на основе тенденции изменения численности населения Варежского сельского поселения за последние годы;

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N х (1+n/100)Т,

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Первая очередь (5 лет): Н = 1355*(1+1,2/100)5=1438 человека.

Расчетный период (20 лет):Н = 1355*(1+1,2/100)20=1720 человек.

Глава 3. Гидрогеологические условия.

Поверхностные воды в границах сельского поселения представлены р. Ока, р. Ружа, р. Юнда, р. Кузома и р. Реут а также рядом безымянных ручьев и озёр (прудов).

Гидрографическая сеть района относится к бассейну нижнего течения р. Оки. Ширина русла р. Оки от 370 до 500 м, на отдельных участках достигает 800 м, скорость течения реки 0,7 м/сек. На своем протяжении р.Ока дренирует воды аллювиальных, уржумских, нижнеказанских, ассельских и верхнекаменноугольных отложений. Наличие мощной толщи карбонатных и сульфатных пород, залегающих в долине р. Оки близко к дневной поверхности, наличие маломинерализованных вод в аллювиальной толще способствует широкому развитию долинного карста.

Для рек территории характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема уровня. На малых реках половодье с двумя пиками уровня – довольно частое явление, оно повторяется в среднем каждые 2 года.

Годовая амплитуда колебания уровня зависит от размера водотока и др. факторов и может значительно изменяться из года в год.

При высоких подъемах уровня в период весеннего половодья полностью или частично затопляются поймы. Продолжительность затопления пойм во время весеннего половодья изменяется от нескольких дней до 1,0-1,5 месяцев.

Глава 4. Климатические условия.

Климат Варежского сельского поселения умеренно-континентальный. Средняя годовая температура 5,5°С. За год выпадает около 560 мм осадков, в виде дождя 68%, в виде снега 32%. Относительная влажность - 76%.

Преобладающие ветра:

- январь	- северный, средняя скорость	4,4 м/с;

- февраль	- северо-западный, средняя скорость	4,3 м/с;

- март	- северо-восточный, средняя скорость	4,2 м/с;

- апрель	- восточный, средняя скорость	3,6 м/с;

- май	- юго-восточный, средняя скорость	3,7 м/с;

- июнь	- юго-западный, средняя скорость	3,4 м/с;

- -июль	- южный, средняя скорость	3,1м/с;

- -август	- восточный, средняя скорость	3,1м/с;

- сентябрь	- северо-западный, средняя скорость	3,5 м/с;

- октябрь	- северо-восточный, средняя скорость	4,1м/с;

- ноябрь	- северо-западный, средняя скорость	4,0 м/с;

- -декабрь- северо-западный, средняя скорость      	4,3 м/с.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с.

ЗИМА

Зима в Варежском сельском поселении продолжается с начала ноября до конца марта (пять месяцев).

Средняя месячная температура:

- ноябрь -3,-5°С.

- декабрь -11,-13°С

- январь-11,-13°С

- февраль-11,-13°С

- март-11,-13°С

Абсолютные минимальные температуры воздуха составляют -42,-44°С. Самой суровой почти за сто лет наблюдений была зима 1955-56 гг., когда средняя месячная температура зимних месяцев была на 8-10°С холоднее обычного, в течение двух месяцев средняя суточная температура была ниже -15°С,а в течение недели - ниже -30°С. Необычно длительными морозами отличался январь 1987 г. Средняя температура воздуха за первую декаду этого месяца была почти на 15°С холоднее обычного. Очень теплой была зима 1982-83 гг. За весь сезон было около 10 дней со средней суточной температурой ниже -15°С и 3 дня с температурой ниже -20°С. Почти такой же теплой была зима 1988-89 гг.

Максимальные температуры в течение зимних месяцев могут достигать положительных значений до 3, 6°С.

Устойчивый снежный покров ложится обычно к концу ноября. Снежный покров лежит около 150-160 дней.

Высота снежного покрова к концу марта достигает примерно полуметра, а в лесу - 70-80 см. В самые многоснежные зимы высота снега достигает метра и более (110 см в 1994 г.). В малоснежную зиму 1971-72 гг. высота снега составляла всего 20-30 см. За зимний сезон в районе выпадает около 160-200 мм осадков.

Среднемесячные скорости ветра в зимний период выше, чем в теплый, и составляют 4,5-7 м/с.

ВЕСНА

Повышение средней месячной температуры воздуха от марта к апрелю составляет обычно 9-10°С, а в отдельные годы 15-17°С, как это было в 1917 и 1963 гг. В начале апреля средняя суточная температура воздуха переходит через 0°С в сторону ее повышения.

Средняя месячная температура:

- апрель 4,2°С

- май 12°С

Сход снежного покрова происходит обычно к середине апреля. Средняя месячная температура воздуха в мае на 8°С выше апрельской. Возвраты холодов - обычная примета наших весен. При затоках арктического холодного воздуха в первой декаде мая температура воздуха может понижаться до -3,-6°С. Заморозки возможны и в конце мая, и в начале июня. Количество осадков весной составляет 70-90 мм.

Средняя скорость ветра 3,5-4,5 м/с.

ЛЕТО

Началом лета принято считать переход средней суточном температуры воздуха через 15°С, обычно это происходит в начале июня. Лето в Павловском районе сравнительно короткое и умеренно-теплое, длится оно около 70-90 дней.

Средняя месячная температура:

- нюнь 16,4°С

- июль 18,4°С

- август 16,9°С

В 1957 г. период со средней суточной температурой воздуха выше 15°С составил 120-130 дней (очень теплыми были май и сентябрь), а в 1962 г. - всего 30-40 дней (холодными и дождливыми были июнь и август). Интенсивность роста температуры в летние месяцы замедляется, а с конца июля уже начинается медленное ее понижение. Летом температурный режим устойчивее, чем в другие сезоны, междусуточная изменчивость более плавная. Абсолютная максимальная температура воздуха 36°С. Осадки в течение года выпадают неравномерно, большая их часть выпадает в теплый период и преимущественно в летний сезон. Наибольшее количество осадков (75-85 мм) обычно приходится на июль. За лето бывает 25-30 дней с грозой, 1-2 дня с градом. Хотя лето и отличается относительно устойчивым температурным режимом, тем не менее, ему свойственны и аномалии. Очень холодным было лето 1962, 1976, 1978 гг. Жарким было лето в 1972 и 1981 гг. В 1972 г. с 6 по 17 июля и почти в течение всего августа средняя суточная температура воздуха превышала 20°С.

Средние месячные скорости ветра летом составляют 2.5-3.5 м/с. Однако при грозах порывы шквалистого ветра могут достигать 25-30 м/с, а иногда и более 40 м/с.

ОСЕНЬ

Осенний период начинается с заморозков в воздухе и на почве после перехода средней суточной температуры воздуха через 15°С в сторону ее понижения, обычно это наблюдается в конце августа.

Средняя месячная температура:

- сентябрь 11°С

- октябрь 3,6°С

Безморозный период длится 110-120 дней. В отдельные годы в сентябре уже выпадает снег, но он сразу тает. Очень рано (20 октября) снежный покров образовался в 1973 г. и устойчиво залегал до весны. Но чаще всего октябрь - типичный осенний месяц. Ночные понижения температуры до 0°С и ниже носят характер заморозков. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С в сторону понижения происходит в самом начале ноября. Ночные заморозки сменяются морозами, прогревание днем приводит к оттепелям, уменьшается продолжительность светового дня, резко увеличивается число пасмурных дней (от 1-2 летом до 13-15 в октябре, ноябре). В целом за осенний сезон выпадает 110-130 мм осадков. Средние  месячные скорости ветра растут, и составляют 3-4 м/с.

# Глава 5. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Одним из основополагающих условий развития территории муниципального образования является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Варежского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варежского сельсовета на 2018-2035 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

5.1. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Варежского сельсовета являются подземные воды (родники). Централизованная система водоснабжения имеется не во всех населенных пунктах сельсовета.

Водозаборы состоят, как правило, из каптажей с водонапорной башней и разводящих водопроводных сетей. Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода забирается насосами из каптажного резервуара и подается в водонапорную башню, которые является накопительной и регулирующей давление в сети емкостью. Далее вода подается в разводящие уличные сети водопровода без предварительной подготовки. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

В д. Горбаново, д. Чирьево, д. Выборково, д. Вакулово, д. Максаково, д. Шамшилово централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Протяженность водопроводных сетей Варежского сельсовета составляет 30,73 км. Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как удовлетворительное, износ сетей и сооружений составляет 70%.

Водоснабжение производственных предприятий на территории Варежского сельсовета, осуществляется от собственных источников.

Централизованное горячее водоснабжение Варежского сельсовета отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических и газовых водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

5.2.  Водоотведение

На территории муниципального образования Варежского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий на территории муниципального образования отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках.

5.3. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Варежского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Централизованным газоснабжением обеспечены с. Вареж, д. Лохани, д. Юрьевец, д. Кряжи, д. Пурка, д.Криуша и с. Малое Иголкино.

Источником природного газа является магистральный газопровод Озябликово – Вареж - Кряжи (Ду 1500 мм, Ру = 1,2 МПа).

Газопровод-отвод, проходящий по территории муниципального образования, (d=159 мм; l=19,5 км)

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору Варежского сельсовета подается по двух- и трехступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС с. Озябликово и г. Павлово до ГРП и ГРПШ.

От газораспределительных пунктов (ГРП), где газ снижает давление до низкого (0,4 МПа), газ поступает потребителям по газопроводам низкого давления.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Газоснабжение индивидуальных жилых домов и общественных зданий в остальных населенных пунктах Варежского сельсовета производится за счет баллонов со сжиженным газом. Сжиженный баллонный газ доставляется потребителям автотранспортом от газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Существующие межпоселковые газопроводы высокого давления проложены как подземным, так и надземным способами, газопроводы низкого давления в районах индивидуальной жилой застройки проложены в основном подземным способом, частично надземным способом на опорах.

5.4. Сбор твердых бытовых отходов

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории муниципального образования Варежского сельсовета санкционированные свалки ТБО отсутствуют.

Централизованная система сбора, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления должна осуществляться специализированной управляющей организацией, имеющей лицензию по обращению с отходами.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой территории предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

В связи с тем, что на территории поселения располагается несколько животноводческих предприятий, то актуален вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства.

Необходимо и дальше развивать направление, связанное с переработкой отработанного сырья.

Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП-17-99). НТП-17-99 предусматривает удаление навоза из помещений, где содержатся животные в так называемый карантинный резервуар, где он должен выдерживаться не менее 6 суток, прежде чем поступит на дальнейшее хранение или переработку. В случае вспышки заболевания навоз больных животных не будет смешиваться с навозом, находящимся на хранении.

Опыт эксплуатации животноводческих предприятий различного типоразмера, характеризующихся разнообразием технологических особенностей производства продукции, показал, что система подготовки навоза на фермах и комплексах до настоящего времени не обеспечивает степени переработки органических отходов, позволяющих надежно предотвратить загрязнение объектов окружающей природной среды (водоемы, почвы, атмосферный воздух) при их утилизации.

Большие объемы органических отходов (навоза и помета), образующихся в процессе деятельности животноводческих предприятий, сложность реализации инженерно-технических задач их подготовки, переработки и утилизации указывают на необходимость использования разнообразных способов решения проблемы эффективной обработки навоза и помета.

Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для полива на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков.

Почвенный метод очистки и обеззараживания обеспечивает одновременно создание высоких устойчивых урожаев и охрану окружающей среды от загрязнений.

Другим направлением обработки и утилизации навоза и помета является система глубокой очистки с целью последующего сброса жидкой фракции в открытые водоемы. Причем для осуществления глубокой очистки перспективным является использование естественных процессов в биологических экосистемах (аэробные, анаэробные, и рыбоводно-биологические пруды, компостирование, выдерживание в лагунах).

Эффективность биологических способов переработки органических отходов основана на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микроорганизмами в результате процессов окисления, брожения, а также явлений микробного антагонизма.

Важным и перспективным направлением, возникшим в ходе создания систем переработки и утилизации органических отходов является разработка и использование технологий, обеспечивающих максимальное извлечение из получаемого навоза и стоков питательных веществ и других материалов для получения вторичных продуктов: кормов, биогаза и других компонентов с последующим их использованием в различных отраслях народного хозяйства (топливно-энергетическая, пищевая, фармацевтическая).

К малоотходным способам переработки и утилизации навоза относится метод анаэробного метанового сбраживания. Процессы анаэробного брожения в реакторах с получением метансодержащего газа, в основном аналогичны таким же процессам в отстойниках, но в результате герметизации, повышение температуры и перемешивание биомассы, распад сложных органических веществ идет значительно быстрее.

Сок от кормов вместе с атмосферными осадками из силосных траншей собирается в сокосборники, а по мере заполнения вывозится ассенизационной машиной на очистные сооружения. Все сооружения систем по подготовке кормов должны быть обеспечены надежной гидроизоляцией

5.5. Электроснабжение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории муниципального образования Варежского сельсовета.

Потребителями электроэнергии являются население, промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт.

Источником генерации электрической энергии для Павловского района, в т.ч. для Варежского сельсовета, Чебоксарская ГЭС, установленной мощностью 1404 МВт, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска Чувашской Республики, Волжская ГЭС, установленной мощностью 2592,5 МВт, расположенная на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском, также Новогорьковская ТЭЦ, установленной мощностью 305МВт, (тепловой энергии - 942 Гкал/час), расположенной в г. Кстово Нижегородской области.

Связь ГЭС и ТЭЦ с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 500 и 220 кВ.

Электроснабжение населенных пунктов Варежского сельсовета осуществляется от ПС Турбенево 110/35/10 к, расположенной в с. Турбенево Вачского района.

От подстанции Вареж электроэнергия передается посредством воздушных линии электропередач ЛЭП 10 кВ к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ в населенных пунктах, от которых идет разводка по потребителям.

Общая протяженность ЛЭП 10кВ в границах муниципального образования Варежского сельсовета составляет 42 км.

На территории муниципального образования Варежского сельсовета находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ФАПы в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВОС в соответствии с требованием РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (приложение 2).

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Данные объекты обеспечены электроэнергией от двухтрансформаторных подстанций.

По территории Варежского сельсовета проходят транзитные воздушные линии электропередач ЛЭП 110 кВ от ПС Таремское.

Глава 6.  Перспективы развития муниципального образования Варежский сельсовет и прогноз спроса на коммунальные услуги

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

6.1. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

Глава 7.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования Варежского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варежского сельсовета на 2018-2028 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Глава 8. Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры

8.1. Водоснабжение

Согласно Схеме территориального планирования Павловского района Нижегородской области, для развития системы водоснабжения запланировано строительство насосной станции у д. Лохани.

Проектом Генерального плана предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в с. Вареж, д. Ново, д. Лохани, д. Криуша, д. Бандино, д. Горбаново, д. Шамшилово, д. Чирятьево, д. Максаково. Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, а также оборудовать автономными скважинами, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, бурение скважин индивидуальных или групповых, а также реконструкция существующих или строительство новых водозаборов.

Существующие сети водопровода по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения планируемые водопроводные сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями.

Водоснабжение производственных предприятий Варежского сельсовета предусматривается как от водопроводной сети близлежащего населенного пункта, так и от собственных источников.

Расчет водопотребления Варежского сельсовета выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 и представлен в таблице 6.2. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,1.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации каптажей для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для планируемых артезианских скважин сельсовета;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Источником водоснабжения являются восходящие родники, расположенные в основном на склонах или в оврагах. Забор воды осуществляется через насос, установленный в резервуарах чистой воды (РЧВ) или в каптажных камерах.

Каптажные камеры изготовлены из кирпича, внутренние стенки камеры оштукатурены. В с.Вареж, д.Лохани, д.М-Иголкино, д.Б-Иголкино каптажные камеры изготовлены из металла. В д. Ново, д.Аксентьево, д.Чирятьево каптажные камеры выполнены из срубов.

Из родников вода по трубе самотёком поступает в накопительную ёмкость (РЧВ) и далее насосом в распределительную сеть до потребителей. Распределительная сеть включает в себя башню «Рожновского», трубопровод и водоразборные колонки. Кроме колонок имеются дома с подключением внутреннего водопровода к распределительной сети.

Таблица 3. Перечень и характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наимен-ование объекта | Место расположения | Дата постройки (год) | Износ,% | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | от каптажа до с.Вареж, по селу Вареж | 1977г. | 60 | Длина 3800м, материал:сталь ø57;76мм,полиэтилен ø40; ø50; колонок-12шт |
| 2 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Кряжи- д.Михалицы- д.Мошково- д.Липовицы | 1972г. | 70 | Длина 4700м, материал:сталь от ø40-102мм,полиэтилен от ø32 до ø63мм; колонок-9шт |
| 3 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Бандино,по деревни Бандино | 1974г. | 500 | Длина 1200м, материал:сталь от ø57- ø76мм,полиэтилен от ø40 до ø50мм; колонок-3шт |
| 4 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Пурка,по деревни Пурка и по деревни Криуша | 1972г.,1990г. | 60 | Длина 3300м, материал:асбет- ø125мм,сталь от ø57- ø89мм,полиэтилен от ø40 до ø100мм; колонок-13шт |
| 5 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Лохани,по деревни Лохани, и от д.Лохани до д.Юрьевец | 1987г. | 75 | Длина 6500м, материал: сталь от ø57- ø89мм,полиэтилен от ø40 до ø50мм; колонок-6шт |
| 6 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Ново по деревни Ново | 1985г. | 25 | Длина 1500м, материал: полиэтилен - ø50мм; колонок-3шт |
| 7 | Водопроводная сеть | от каптажа по д.Б.Иголкино,от д. Б.Иголкино до башни | 1975г. | 85 | Длина 1500м, материал: сталь- ø76мм, полиэтилен - ø50мм; колонок-5шт |
| 8 | Водопроводная сеть | от каптажа до с.М.Иголкино,по с.М.Иголкино | 1970г. | 70 | Длина 2500м, материал: сталь- ø76мм, полиэтилен - ø50мм; колонок-6шт |
| 9 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Аксентьево,по д. Аксентьево | 1971г. | 70 | Длина 1500м, материал: сталь- ø57мм- ø 89мм, полиэтилен – ø40мм; колонок-5шт |
| 10 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Чирятьево | 1973г. | 95 | Длина 1100м, материал: сталь- ø57мм, полиэтилен – ø40мм; колонок-1шт |
| 11 | Скважина | д.Юрьевец | 1988г. | 45 | Глубина 42м,насос погружной ЭЦВ-6-10-110 |
| 12 | Скважина | д.Лохани | 1983г. | 72 | Глубина 55м,насос погружной ЭЦВ-6-10-110 |

Все водопроводные сети укомплектованы погружными (глубинными) насосами марки ЭЦВ-6-10-110 с целью унификации процесса производства подачи воды. Кроме этого управление насосами осуществляется станциями управления «КАСКАД».

Поднято воды насосными станциями за год 48500 м3.

Объем потребления воды  населением 40500 м3 в год, при норме 3,071мз/мес-ц на человека. Объем потребления воды  бюджетными организациями 3500 м3, утечка и неучтенный расход воды составляет примерно 4500м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Группировка данных по типу благоустройства, количеству потребителей услуг ХВС, проживающих в жилых помещениях такова:

-водоснабжение из уличных колонок  658 домов, 482чел.

- водоснабжение с внутренним водопроводом, с местным выгребом 278 домов, 684 чел.

- водоснабжение из колодцев 140 домов, 205 чел.

В 2016 году Решением РСТ Нижегородской области от 09.12.2016г.№ 48/48 для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 44 руб/м3.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе семьи по Варежскому сельсовету составляют менее 10%, уровень собираемости  по Варежскому сельсовету 85%, доля получателей субсидий около 5%.

Вопросами по организации обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация сельского поселения. Всё имущество, находящееся на территории муниципального образования Варежский сельсовет, предоставляющее собой сооружения для подачи воды населению: каптажи, насосные станции, водопроводные сети, водопроводные башни, водоразборные колонки, скважины и прочее инженерное оборудование находится в имущественной казне Павловского муниципального района.

С целью оказания услуг по водоснабжению населения в соответствии с действующим законодательством указанное имущество передано в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» с постановкой на баланс.   Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются родниковые воды не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость,  которые являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Система  водоснабжения  Варежского сельсовета планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2018 – 2028 годы и автономная.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Варежского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из систем централизованого водоснабжения.  Доля  проб  воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям не более  10%.

Таблица 4.  Мероприятия по развитию водоснабжения

| 1.1 | Строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома | Обеспечение водоснабжения территорий, комплексного освоения в целях жилищного строительства | С. Вареж Д. Лохани Д. Ново Д. Бандино Д. Мошково Д. Михалицы Д. Липовицы Д. Шамшилово Д. Чирятьево Д. Максаково Д. Горбаново Д. Криуша | Общая протяженность по поселению – 12,63 км (на расчетный срок) В том числе: С. Вареж – 5,2 км Д. Лохани – 2,14 км Д. Ново – 0,8 км Д. Бандино – 0,17 км Д. Мошково – 0,42 км Д. Михалицы – 0,1 км Д. Липовицы – 0,27 км Д. Шамшилово – 0,64 км Д. Чирятьево – 0,5 км Д. Максаково – 1,0 км Д. Горбаново – 0,59 км Д. Криуша – 0,8 км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство водозаборного узла | Обеспечение водоснабжения территорий, комплексного освоения в целях жилищного строительства | Д. Лохани Д. Максаково Д. Горбаново Д. Шамшилово | Общая производительность - 120 м3/сут (на расчетный срок) В том числе: Д. Лохани 50 м3/сут Д. Максаково 35 м3/сут Д. Горбаново 5 м3/сут. Д. Шамшилово 30 м3/сут |
| 1.3 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях | Обеспечение пожарной безопасности | С. Вареж Д. Криуша Д. Пурка Д. Ново | Общее количество – 18 ед. (расчетный срок)- С. Вареж - 10 ед. Д. Криуша - 3 ед. Д. Пурка - 3 ед. Д. Ново - 2 ед |
| 1.4 | Реконструкция водозаборных сооружений | Обеспечение водоснабжения территорий, комплексного освоения в целях жилищного строительства | Д. Чирятьево Д. Ново Д. Аксентьево | Д. Чирятьево – 1ед. Д. Ново – 1 ед Д. Аксентьево – 1ед. |
| 1.5 | Строительство пожарных резервуаров | Обеспечение пожарной безопасности | С. Вареж Д. Криуша Д. Лохани Д. Липовицы Д. Чирятьево | Общее количество – 6 ед. (расчетный срок)- С. Вареж - 1 ед. Д. Криуша - 1 ед. Д. Лохани – 2 ед. Д. Липовицы – 1ед. Д. Чирятьево – 1 ед. |
| 1.6 | Строительство насосной станции | Обеспечение пожарной безопасности | Д. Лохани | Д. Лохани – 1 ед. |
| 1.7 | Строительство водовода | Обеспечение водоснабжения территорий существующей застройки, территорий нового жилищного строительства | Г. Павлово- с. Вареж | Общая протяженность по поселению – 3,0 км. (расчетный срок) |

8.2. Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84* Приказ Министерства регионального развитии Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013).

В населенных пунктах Варежского сельсовета для наружного пожаротушения и хранения запаса воды на пожаротушение используются водоемы и пруды.

Таблица 5.  Пожарные водоемы Варежского сельского поселения

| № п/п | Местонахождение водоема | Объем (кб.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Вареж, ул.Школьная, в 50м от д.№3 | 70 |
| 2 | с.Вареж,^л.Школьная, в 20м от д.№7 | 15 |
| 3 | д.Лохани, ул.Центральная, в 20м от д.№26 | 18 |
| 4 | д.Юрьевец, в 25м от д.№60 | 15 |
| 5 | д.Ново,в 20м от д.№4 | 15 |
| 6 | д.Б.Иголкино, в 20м от д.№52 | 50 |
| 7 | д.Б.Иголкино, в 60м от д.№13 | 15 |
| 8 | с.М.Иголкино, в 30м от д.№88 | 30 |
| 9 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№39 | 15 |
| 10 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№15 | 15 |
| 11 | д.Аксентьево.в 15м от д.№36 | 15 |
| 12 | д.Аксентьево, в 15м от д.№18 | 15 |
| 13 | д.Шамшилово, в 40м от д.№1 | 15 |
| 14 | д.Максаково, в 20м от д.№34 | 20 |
| 15 | д.Криуша, в 5м от д.№15 | 20 |
| 16 | д. Пурка,ул .Трудовая, в 15м от д.№12 | 12 |
| 17 | д.Пурка, ул.Центральная, в 10м от д.№22 | 30 |
| 18 | д.Бандино, в 20м от д.№33 | 15 |
| 19 | д.Кряжи,в 20м от д.№65 | 60 |
| 20 | д.Кряжи, в 20м от д.№32 | 30 |
| 21 | д.Кряжи. в 10м от д.№56 | 30 |
| 22 | д.Михалицы, в 15м от д.№10 | 15 |
| 23 | д.Мошково, в 10м от д.№14 | 15 |

8.3. Направление развития противопожарного водоснабжения

Таблица 6.  Расходы на наружное пожаротушение Варежского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Общий расход на 1 очер. | Общий расход на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очер. | Расч .срок | 1 очер. | Расч .срок |  | л/с | м³/сут | л/с | м³/сут |
| 1 | с. Вареж | 363 | 434 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 2 | д.Аксентьево | 46 | 55 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 3 | д. Банднно | 29 | 34 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 4 | д. Большое Иголкино | 55 | 66 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 5 | д. Бужерово | 5 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Вакулово | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | д.Выборково | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | д. Горбаново | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | д. Криуша | 71 | 85 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 10 | д. Кряжи | 165 | 198 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 11 | д. Липовицы | 8 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | д. Лохани | 150 | 179 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 13 | д. Максаково | 37 | 45 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 14 | с. Малое Иголкино | 178 | 213 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 15 | д. Михалицы | 18 | 22 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 16 | д. Мошково | 33 | 39 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 17 | д. Ново | 57 | 69 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 18 | д. Пурка | 123 | 147 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 19 | д. Чирьево | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | д. Чирятьево | 23 | 28 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 21 | д.Шамшилово | 19 | 23 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 22 | д. Юрьевец | 40 | 48 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
|  | Итого: | 1426 | 1709 | 80 | 80 | 10 | 90 | 972 | 90 | 972 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Проектом предлагается в с. Вареж, д. Криуша и д. Лохани для обеспечения подачи воды на пожаротушение закольцевать планируемые участки водопроводных сетей с существующими сетями и установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предлагается использование существующих водоемов. Действующий напор в сетях водопровода данных населенных пунктах должен быть обеспечен не менее 10 м.

В остальных населенных пунктах Варежского сельсовета для обеспечения подачи воды на пожаротушение должно быть предусмотрено строительство двух резервуаров емкостью 25–30м3 каждый. Также для нужд пожаротушения предлагается использование существующих водоемов (рек, озер, прудов), для этого необходимо устройство противопожарных пирсов.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды. Резервуары необходимо разместить в центре жилой застройки.

В деревнях, численность населения которых менее 50 человек, противопожарное водоснабжение не предусматривается согласно СП 8.13130.2009 п. 4.1.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды не более 24 часов.

8.4. Направления развития водоотведения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство канализационного коллектора от г. Павлово до с. Вареж общей протяженностью 6,0 км. Для административных зданий необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения бытовой канализации.

В остальных населенных пунктах Варежского сельсовета для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих муниципальных образований, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Для административных зданий необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения бытовой канализации.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Сточные воды от промышленных предприятий Варежского сельсовета проектом предусматривается отводить на собственные очистные сооружения.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 22 июня 2000 г.).

Таблица 7. Мероприятия по водоотведению

| 1.8 | Строительство канализационного коллектора | Обеспечение водоотведения территорий существующей застройки, территорий нового жилищного строительства | Г. Павлово- с. Вареж | Общая протяженность по поселению – 6,0 км. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.5. Мероприятия по развитию  газоснабжения:

Проектом предусматривается на расчетный срок 100% газификация всего населения муниципального образования Варежский сельсовет.

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы высокого и среднего давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Таким образом, основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на расчетный срок, следующие:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села;

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

-оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- частичная замена природного газа на биогаз

Таблица 8. Мероприя по развитию газоснабжения

| 1.10 | Строительство межпоселкового газопровода | Обеспечение газоснабжения территорий существующей застройки, территорий нового жилищного строительства | Д. Кряжи - д. Михалицы - д. Мошково - д. Липовицы; От газопровода с. Озябликово - с. Вареж до д. Чирятьево и д. Шамшилово; От газопровода д. Ново - д. Лохани до ул. Речная в с. Вареж | Общая протяженность по поселению – 6,0 км. (расчетный срок) В том числе: Д. Кряжи - д. Михалицы - д. Мошково - д. Липовицы – 2,5 км; От газопровода с.Озябликово-с.Вареж до д. Чирятьево и д.Шамшилово – 2,0 км От газопровода д. Ново - д. Лохани до ул. Речная в с. Вареж – 1,5 км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Строительство распределительного газопровода | Обеспечение газоснабжения территорий существующей застройки, территорий нового жилищного строительства | Д. Криуша Д. Бандино Д. Аксентьево Д. Максаково Д. Б. Иголкино Д. Ново С. Вареж Д. Лохани | Общая протяженность по поселению – 17,65 км. (расчетный срок) В том числе: Д. Криуша - 1,15 км Д. Бандино – 1,5 км Д. Аксентьево – 2,0 км Д. Максаково – 2,0 км Д. Б. Иголкино – 1,5 км Д. Ново – 1,5 км С. Вареж – 5,0 км Д. Лохани – 3,0 км |
| 1.12 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) | Обеспечение газоснабжения территорий существующей застройки, территорий нового жилищного строительства | Д. Криуша Д. Бандино Д. Аксентьево Д. Максаково Д. Б. Иголкино Д. Ново С. Вареж Д. Лохани | Общая протяженность по поселению – 12 ед. (расчетный срок) В том числе: Д. Криуша - 1 ед Д. Бандино - 1 ед Д. Аксентьево - 1 ед Д. Максаково - 1 ед Д. Б. Иголкино – 1 ед. Д. Ново – 1 ед. С. Вареж – 5 ед. Д. Лохани – 1 ед. |

8.6. Мероприятия по развитию  электроснабжения.

Согласно Схеме территориального планирования Павловского района Нижегородской области запланирована реконструкция и техническое перевооружение существующих подстанций.

Основные мероприятия развития электроснабжения:

- повышение надежности энергоснабжения;

- применение новейших технологий, унификация оборудования, модульные поставки;

- развитие малой энергетики на базе местных топливных источников энергии;

- качественно новое развитие систем теплоснабжения в крупных населенных пунктах на основе когенерации.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях, и индивидуальной застройке принято от индивидуальных отопительных установок. Расчетную электрическую нагрузку на отопление, а также резерв мощности принимаем в размере 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки каждого населенного пункта.

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 10 кВ ЦП (РП):

- для объектов промышленного и производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку.

Таблица 9. Мероприятия по развитию системы электроснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Вареж 10/0,4 кВ | 2×160 кВА |
| 2 | Строительство ЛЭП 10 кВ в с. Вареж | Протяженность 2,2 км |
| 3 | Строительство ЛЭП 10 кВ в д. Криуша | Протяженность 0,1 км |
| 4 | Строительство трансформаторных подстанций в д. Лохани 10/0,4 кВ | 2×100 кВА, |
| 5 | Строительство ЛЭП 10 кВ в д. Лохани | Протяженность 2,10 км |
| 6 | Строительство ЛЭП 10 кВ в д. Ново | Протяженность 1,0 км |
| 7 | Строительство трансформаторных подстанций в д. Ново 10/0,4 кВ | 1×100 кВА |
| Примечание: - мощности трансформаторных подстанций и протяженности ЛЭП 10 кВ уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

8.7.Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов:

В рамках реализации Областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы»,  утвержденной  Постановлением Правительства Нижегородской области  от 06.03.2009 г. №104 (далее – Программа) для организации системы сбора твердых бытовых отходов в крупных населенных пунктах должны использоваться стандартные контейнеры небольшого объема.

Наиболее экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м. В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (от 240 л до 1,1 куб. м).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Участки размещения объектов сбора, временного хранения, утилизации и захоронения отходов, схемы мусороудаления населенных мест должны отвечать требованиям природоохранного и санитарного законодательства и согласовываться в установленном порядке.

Неутилизируемые твердые бытовые отходы должны вывозиться для захоронения на полигон ТБО. Проектирование и строительство новых полигонов будут осуществляться на основании согласованных с органами местного самоуправления и утвержденных в установленном законодательством порядке инвестиционных проектов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что основными направлениями работ по решению проблемы обращения с ТБО на территории Варежского сельского поселения являются:

- проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон, в соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы»,  утвержденной  Постановлением Правительства Нижегородской области  от 06.03.2009 г. №104.

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма обезвреживаемых отходов;

- выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих санитарным нормам и требованиям свалок ТБО;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- внедрение системы государственного учёта и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Таблица 10. Мероприятия по развитию сбора ТБО

| № п/п | Мероприятие | Цель мероприятия | Ед. измерения (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | 17 |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора | Улучшение услуг по вывозу мусора | 70 |
| 3 | Строительство площадок для сбора ТБО | Улучшение состояния окружающей среды | 20 |

Глава 9. Финансирование мероприятий в части развития коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий в части развития коммунальной инфраструктуры: Водоснабжение , электроснабжение, утилизация ТБО, газоснабжение приведены в таблицах 11, 12, 13, 14

Таблица 11. Финансирование мероприятий  в части водоснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| 1 | Ремонт водопровода, с заменой труб существующих водопроводов | Повышения надежности системы водоснабжения | км, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с.Вареж |  | 1,4 | 70,0 |  | 50,0 |  |  |  | 20,0 |
| 1.2 | д.Бандино |  | 0,35 | 17,0 |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | с.М.Иголкино |  | 1,5 | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |
| 1.4 | д.Аксентьево |  | 0,5 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 1.5 | д.Чирятьево |  | 0,3 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |
| 1.6 | д.Кряжи |  | 1,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | д.Пурка |  | 0,5 | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |
| 1.8 | д.Лохани |  | 2,75 | 115,0 |  |  |  |  | 80,0 | 35,0 |
| 1.9 | д.Мошково |  | 1,5 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |
| 1.10 | д.Б.Иголкино |  | 1,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 1.11 | д.Липовицы |  | 1,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 1.12 | Д.Юрьевец |  | 0,3 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 2 | Реконструкция насосной станции и РЧВ в д.Аксентьево | Повышение надежности работы системы водоснабжения. | 1 шт. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция насосной станции и РЧВ в д.Чирятьево | Повышение надежности работы системы водоснабжения. | 1 шт. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция каптажа родников в д.Пурка | Повышение надежности работы системы водоснабжения. | 1 шт. | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена водонапорной башни в д.Пурка | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, | 1 шт. | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Бурение новых скважин в с.Вареж |  | 1 шт. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |
| 7 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 712,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12. Финансирование  мероприятий  части электроснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| 1 | Строительство трансформаторных подстанций | Повышение надежности работы системы электроснабжения | км, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с.Вареж |  | 1 шт. | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | д.Ново |  | 1 шт. | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.3 | д.Лохани |  | 2 шт. | 115,0 |  | 55,0 | 60,0 |  |  |  |
| 2 | Установка уличного освещения | Обеспечение освещения на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | д.Лохани |  | 30 шт | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ЛЭП 10 кВ | Повышение надежности работы системы энергосбережения | 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с.Вареж |  | 2,2 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 3.2 | д.Криуша |  | 0,1 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | д.Лохани |  | 2,1 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | д.Ново |  | 1,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 425,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.  Финансирование  мероприятий  в части утилизации (захоронения) ТБО

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения шт. | Итого вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | 17 | 1300,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 850,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора | Улучшение услуг по вывозу мусора | 70 | 1130,0 |  | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 550,0 |
| 3 | Строительство площадок для сбора ТБО | Улучшение состояния окружающей среды | 20 | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 1570,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14. Финансирование мероприятий в части газоснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| 1 | Строительство новых сетей газоснабжения | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | От д.Кряжи до д.Мошково – д.Михалицы – д.Липовицы |  | 2,5 | 500, |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 1.2 | От газопровода д.Озябликово-с.Вареж до д.Чирятьево, д.Шамшилово |  | 2,0 | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |
| 1.3 | с.Вареж |  | 5,0 | 1000,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.4 | д.Криуша |  | 1,15 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 1.5 | д.Бандино |  | 1,5 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 1.6 | д.Аксентьево |  | 2,0 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 1.7 | д.Максаково |  | 2,0 | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |
| 1.8 | д.Б.Иголкино |  | 1,5 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 1.9 | д.Ново |  | 2,0 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | д.Лохани |  | 3,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 4550,0 |  |  |  |  |  |  |

Глава 10. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета администрации муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области и иных источников в 2018-2035 годах составит 8257,0 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 15 Ресурсное обеспечение программы

| мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 50,0 | 145,0 | 170,0 | 60,0 |  |  | 425,0 |
| водоснабжение | 115.0 | 97,0 | 100,0 | 85,0 | 80,0 | 235,0 | 712,0 |
| утилизация ТБО | 70,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 280,0 | 1430,0 | 2570,0 |
| газоснабжение |  | 400,0 | 1400,0 | 750,0 | 700,0 | 1300,0 | 4550,0 |
| Итого | 235,0 | 892,0 | 1940,0 | 1165,0 | 1060,0 | 740,0 | 8257,0 |

Глава 11. Управление программой

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области.

В состав рабочей группы включены:

Глава администрации Варежского сельсовета Майоров Михаил Николаевич, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Совет депутатов Варежского сельского Совета, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 14.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах администрации муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области.

Таблица 15. План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 3 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией муниципального образования ) | Ресурсоснабжающие организации | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 4 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Глава администрации муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 5 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области | В соответствии с требованиями законодательства |
| 6 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются сельским Советом | Депутаты Варежского сельского Совета | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 7 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Депутаты Варежского сельского Совета | На постоянной основе |

Целью мониторинга Программы Варежского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варежского сельсовета

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес администрации Варежского сельского поселения.

2. Проведение депутатами земского собрания совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного администрацией Варежского сельского поселения и презентуемый главой администрации Варежского сельского поселения.

3. Направление данного отчета в адрес  депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами  по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

Глава 12. Ожидаемые результаты

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития муниципального образования, что позволит ему достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение муниципального образования;

2.  Установка контейнерных площадок для сбора ТБО в каждом населенном пункте – улучшит экологическую обстановку;

3.  Газификация всех населенных пунктов- повысит качество жизни населения;

4. Строительство новых, замена или ремонт старых водонапорных башен – позволит свести к минимуму перебои с водоснабжением населения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа муниципального образования;

Социальная стабильность в муниципальном образовании в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы развития коммунальной инфраструктуры.

Целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы на территории муниципального образования, позволят значительно повысить качество жизни населения муниципального образования Варежский сельсовет.

## Глава 13. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения муниципального образования Варежский сельсовет. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования Варежский сельсовет совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 8,6%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 12%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – 15%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 92%.